2021년 특정수질유해물질 배출량 조사계획

2021. 2

환   경   부

물환경정책국

목    차

제1장. 특정수질유해물질 배출량 조사제도 개요	1

1. 목적	3

2. 법적근거	3

3. 조사대상	3

4. 조사항목	3

5. 조사 횟수 및 제출방법	4

6. 자료 검증	4

7. 자료공개	4

제2장. 조사․제출 방법	5

1. 조사절차	7

2. 배출량 조사방법	8

3. 조사표 작성	11

4. 제출(입력) 방법	13

5. 대상사업장 교육	14

제3장. 자료 검증 및 공개	15

1. 절차	17

2. 검증	18

3. 공개	20

< 부 록 >	23

[부록1] 특정수질유해물질 배출시설 적용기준	25

[부록2] 특정수질유해물질 조사 대상 항목	26

[부록3] 관할기관(지방환경관서)별 분류번호표	27

[부록4] 조사대상 업종분류(표준산업분류)	28

[부록5] 폐수배출시설 분류(물환경보전법 시행규칙 별표4)	30

[부록6] 산업단지 분류 번호표	39

[부록7] 농공단지 분류 번호표	52

[부록8] 수탁처리업체 현황	56

[부록9] 수계별 수역구간 분류 번호표	59

[부록10] 특정수질유해물질 직접측정방법	63

[부록11] 배출량 조사 방법	67

[별지서식]	73

1. 특정수질유해물질 배출량조사 조사표	75

2. 특정수질유해물질 배출량조사 조사 결과 공개에 대한 소명서	79

3. 특정수질유해물질 배출량조사 조사 결과 공개에 대한 소명서 처리결과 통보서	80

제1장

특정수질유해물질 배출량조사

제도 개요

제1장. 제도 개요

1. 목적

◦ 사업장의 특정수질유해물질 배출량을 조사하여 공개함으로써 자율적인 저감을 유도하고 수질개선 및 수생태계 보호

2. 법적 근거

◦「물환경보전법」제46조의2, 제46조의3, 제46조의4

◦「물환경보전법」시행규칙 제63조, 제63조의2, 제63조의3, 제63조의4

3. 조사대상

◦ 배출시설 설치허가(변경허가 포함)를 받은 1～3종 사업장으로 특정수질유해물질을「물환경보전법」시행규칙 별표13의2에 따른 기준(특정수질유해물질 폐수 배출시설 적용기준) 이상으로 배출하는 사업장

※「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 녹색기업으로서 허가를 신고로 대신한 사업장도 적용

4. 조사 항목

◦ 허가서류에 기재된 특정수질유해물질

◦ 다만, 특정수질유해물질의 적정 관리를 위해「물환경보전법」시행규칙 별표3의 물질 전체를 분석하고 불검출 항목을 차후 측정부터 제외하는 방안을 권고*

* 향후 환경부 검증과정에서 추가 물질 배출 확인 시 인․허가 기관 통보 예정

◦ 화학물질 배출량조사에서 제출한 항목은 동 자료로 제출 가능(「물환경보전법」제46조의2 제1항)

5. 조사 횟수 및 제출방법

◦ 1종～2종은 분기 1회, 3종 및 1～2종 중 폐수 전량을 위탁 처리하거나 공동방지시설 또는 공공 하․폐수처리시설로 연계 처리하는 경우는 반기 1회

◦ 전년도 말(12.31일)까지 측정한 자료를 매년 5월말까지 특정수질유해물질 배출량 조사 시스템(이하 ‘조사 시스템’)을 이용하여 유역(지방)환경청에 제출(입력)

※ 2021년에는 2020년 측정자료를 제출

6. 자료 검증

◦ 조사표 제출 자료의 누락 여부 1차 검토(유역․지방환경청), 배출량 적정 산정 여부 검증(국립환경과학원)을 필요시 현장 조사와 병행하여 실시

7. 자료공개

◦ 환경부장관은 검증결과를 토대로 배출량 공개계획 사업장 통보

◦ 사업장은 자료에 이의가 있거나「물환경보전법」제46조의3제1항에 따라 비공개할 필요가 있을 경우 15일 이내 소명 가능

- 소명하지 않을 경우 공개계획 통보한 날로부터 30일 이내에 공개

※ 비공개 사유 : 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리에 현저한 지장을 초래, 검증 결과 신뢰성이 낮아 그 이용에 혼란 초래,「부정경쟁방지법」에 따른 영업비밀

◦ 환경부장관은 소명서에 대하여 30일 이내에 수용 여부를 결정하고, 사업장에 지체 없이 통보한 후 공개

◦ 사업장별 특정수질유해물질 배출량 자료는 조사 시스템을 통해 공개

제2장

조사․제출 방법

제2장. 조사․제출 방법

1. 조사절차

가. 조사계획 수립

◦ 주체․시기 : 환경부장관, 매년 3월까지 수립

◦ 조사계획 내용 : 대상사업장, 조사항목, 조사방법 및 조사표 작성,  조사결과 검증 및 공개, 기타 배출량조사에 필요한 사항

나. 조사대상 파악

◦ 주체 : 유역(지방)환경청에서 지자체 협조를 얻어 전년도말 기준의(2021년 조사의 경우 2020.12.31일) 대상 사업장 파악

◦ 대상 : 배출시설 설치허가(변경허가 포함)를 받은 1～3종 사업장으로 특정수질유해물질을「물환경보전법」시행규칙 별표13의2에 따른 기준(특정수질유해물질 폐수 배출시설 적용기준) 이상으로 배출하는 사업장

※「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 녹색기업으로서 허가를 신고로 대신한 사업장도 적용

◦ 협조기관 : 지자체, 국립환경과학원, 화학물질안전원

다. 배출량조사제도 시행 통보

◦ 주체 및 방법 : 유역(지방)환경청에서 대상사업장에 공문 통보

라. 조사표 작성 및 조사자료 제출

◦ 주체 : 대상 사업장

◦ 조사표 : 별지서식1(일반현황 및 특정수질유해물질 배출량 관련 항목, 첨부해야 하는 증빙서류로 구성)

◦ 제출방식 : 조사 시스템에 입력(서류 제출은 지양)

◦ 제출시기 : 매년 5월말까지(2021년은 2021.5.31)

2. 배출량 조사 방법

가. 조사항목

◦ 허가서류에 기재된 특정수질유해물질

◦ 다만, 특정수질유해물질의 적정 관리를 위해「물환경보전법」시행규칙 별표 3의 물질 전체를 분석하고 불검출 항목을 차후 측정부터 제외하는 방안을 권고

* 향후 환경부 검증과정에서 추가 물질 배출 확인 시 인․허가 기관 통보 예정

◦ 화학물질 배출량조사에서 제출한 항목은 동 자료로 제출 가능(「물환경보전법」제46조의2 제1항)

나. 조사방법

◦ 배출농도와 유량을 “수질오염공정시험기준”을 준용하여 측정하고(부록10 참고), 자료 제출(또는 입력) 시 측정방법을 표기

※ 배출량 조사 방법에 관한 일반적 내용은 부록11 참고(① 직접측정법, ② 기타계산법)

◦ 사업장 시설․장치 등 현장 상황으로 직접 측정이 불가능한 경우는 사진 등의 증빙자료를 제출하고 허가서류 상의 농도와 유량을 기재

◦ 위탁폐수를 지정폐기물처리시설로 위탁처리하는 경우*로서, 폐수의 성분분석이 불가능하거나 폐수 발생공정 및 운영현황이 지난해와 유사하여 폐수의 성상이 동일한 것으로 관할 환경청이 인정하는 경우 허가서류 상의 농도와 유량을 기재

* 물환경보전법 시행규칙 제42조제3호

다. 조사 횟수

◦ 1종～2종은 분기 1회, 3종 및 1～2종 중 폐수 전량을 위탁 처리하거나 공동방지시설 또는 공공 하․폐수처리시설로 연계 처리하는 경우는 반기 1회

- 생산 공정 등을 고려하여 사업장에서 배출되는 특정수질유해물질 특성이 최대한 반영될 수 있는 시기에 측정

- 관할 행정기관 또는 공공기관에서 나.에 따른 조사방법에 따라 측정하여 통보받은 항목이 있을 경우 제출 가능

- 통계처리는 입력한 자료의 평균치로 활용 예정(시스템에서 자동계산)

◦ 2021년에는 2020년 측정자료를 제출

라. 측정지점 선정

◦ 측정지점은 사업장의 배출구별로 발생량(방지시설 이전)과 배출량(방지시설 이후)을 대표할 수 있는 지점으로 하되, 발생량은 다음 원칙에 따라 선정

① 오염방지시설 유입 전 폐수배출시설별 발생 폐수 측정을 원칙으로 하되,「물환경보전법」시행규칙 별표4 폐수배출시설 분류상 동일한 시설의 폐수가 유량조정시설(집수조)에서 혼합될 경우에는 해당 집수조 폐수를 대상으로 할 수 있음

- 오염방지시설이 복수인 경우 각각의 집수조를 발생량(원폐수) 측정지점으로 함

② 오염방지시설의 중간으로 유입되는 폐수 및 중간처리폐수는 별도의 원폐수(발생량) 측정지점으로 함

◦ 공동방지시설로 유입 처리하는 경우 발생량은 사업장에서 공동방지시설로 유입되기 전(前), 배출량*은 공동방지시설 후(後)

* 배출량 산정 시 유량은 발생량 유량, 농도는 공동방지시설 후 농도를 활용

◦ 발생량, 배출량 측정 시 불가피하게 다른 시설․공정의 일반 또는 특정수질유해물질과 혼합되는 경우는 혼합되는 상태로 측정

< 처리형태별 측정지점 선정 원칙 >

구분	처리형태	측정지점
1	개별처리 후 직접방류	처리시설 전․후
2	개별처리 후 공공하․폐수처리시설로 유입처리	처리시설 전․후
3	원폐수를 공공하․폐수처리시설로 유입처리	사업장 최종 배출구
4	원폐수(또는 개별처리 후)를 공동방지시설로 유입처리(이후 직접 방류하거나 공공 하․폐수처리시설로 유입 처리하는 경우와 무관)	공동방지시설 전․후
5	위탁처리	위탁처리수 저장소
6	기타(1～5에 속하지 않으나 사업장 밖으로 폐수가 배출되는 경우)	사업장 최종 배출구

3. 조사표 작성(별지 서식1)

No	제출(입력)항목		작성방법
(1)	사업장명 (업소명/업체명)		사업자 등록증에 표시된 사업장명을 기재
(2)	대표자		사업자 등록증에 표시된 대표자 이름을 기재
(3)	사업장소재지		사업자 등록증에 표시된 사업장 소재지(주소, 우편번호, 전화번호)를 기재
(4)	관할기관		관할 유역(지방)환경청을 “부록3”을 참고하여 기재
(5)	사업자 등록번호		사업자 등록증에 표시된 등록번호를 정확히 기재
(6)	업종 (표준산업분류)		허가증 상에 기재된 업종 전체를 “부록4”의 “조사대상 업종”에서 찾아 기재
(7)	사업장 규모		폐수배출시설 설치허가증의 종별 기재
(8)	허가일 (허가번호)		폐수배출시설설치허가증에 기재된 허가일 및 허가번호 기재
(9)	연간 조업일수 (일/년)		1년 중 공장이 가동되는 날을 기재
(10)	일평균 조업시간 (시간/일)		1일 평균 공장 가동시간을 기재
(11)	배출시설구분		폐수배출시설 분류 구분에 따른 사업장내 모든 배출시설 기재 (부록5 참고)
(12)	폐수처리 형태		직접, 위탁(전량 또는 부분), 공동방지시설, 공공폐수처리시설, 공공하수처리시설 유입 처리 중 하나를 선택하여 표기
(13)	라.폐수발생량	① 용수 사용량	수돗물(상수도), 공업용수, 지하수, 하천수, 호소수, 해수, 재이용수 일평균량
		② 공업 용수량	원료 및 보일러 용수, 공정용수, 희석수, 냉각 및 기타수 일평균량
		③ 생활 용수량	사업장에서 사용하는 생활 용수의 일평균량
		④제품함유 및 증발량	제품에 함유되어 사업장 외부로 나가는 수분양과 보일러, 냉각탑, 생산공정 중에서 대기중으로 증발되는 양의 일평균량
		⑤ 폐수발생량	공정폐수, 직접냉각폐수 등 실제 폐수로 발생되는 양
(14)	산업/농공 단지명 (코드번호)		∙산업단지 내의 업소는 “부록6”의 “산단분류 번호표”를 참고하여 기재 ∙ 「산업입지및개발에관한법률」 제8조의 농공단지내에 위치한 업소는 “부록7 의 “농공단지 분류번호표”를 참고하여 기재 ∙산단/농공단지 외의 업소는 해당 없음을 기재
(15)	연계 공공 하˙폐수처리시설		공공하수 및 폐수처리시설에 유입 처리하는 경우 해당 처리시설을 기재
(16)	수탁처리업체	① 처리업체명	∙“위탁처리”할 경우 「수탁처리업체 현황」목록(부록8)에서 해당 업체명칭을 기재 ∙여러 업체에 위탁 처리하는 경우 주된 처리업체 명칭을 기입 ∙목록에 없는 업체에 위탁하는 경우 “위 분류외 처리업체”로 작성한 후 해당 수탁 처리업체명을 작성
		② 처리업체 허가번호	∙폐수수탁처리(폐수재이용)업 허가번호를 기입(허가번호가 없는 경우 폐수처리업체의 전화번호를 기입)
		③ 처리업체 사업자등록번호	∙폐수처리업체의 사업자 등록번호를 기입(등록번호가 없는 경우 폐수처리업체의 전화번호를 기입)
(17)	상수원보호구역명		수도법 제5조에 따른 상수원 보호구역내에 있는 업소는 해당 구역명을 기재 ※ 해당지역이 제대로 표기되었는지 유역(지방)청 담당자가 검토
(18)	수질보전 특별대책 지역명		∙환경정책 기본법 제22조 규정에 의한 상수원 수질보전 특별대책지역에 있는 업소는 해당 지역명을 선택하여 표시 ∙해당없을 경우 해당없음 란에 표시 ※ 해당지역이 제대로 표기되었는지 유역(지방)청 담당자가 검토
(19)	배출시설설치제한지역		해당 지역에 위치한 업소는 해당란에, 해당 없는 경우는 해당없음 란에 표시 ※ 해당지역이 제대로 표기되었는지 유역(지방)청 담당자가 검토
(20)	방류(유입)수계/하천명 (수계/하천코드)		폐수 방류 경로가 되는 인접수계를 “부록9”의 “수계별 수역구간 분류 번호표”를 참고하여 기재
(21)	배출허용기준적용지역		청정, 가, 나, 특례 지역 등 해당 사업장이 위치하는 지역의 해당란에 표시
(22)	방류구수		사업장의 최종 방류구수를 기재

가. 업체에 관한 일반사항

나. 특정수질유해물질 배출량 조사

No	제출(입력)항목		작성방법
(23) 배출되는 특정수질유해물질 현황	가. 특정수질유해물질명 나. 특정수질유해물질 CAS 번호		“부록 2”의 “특정수질유해물질” 목록에서 해당 화학물질의 영문명과 CAS번호(Chemical Abstract Service Registry Number)를 기재
	다. 특정수질유해물질	① 주요사용 원료 및 특정수질유해물질 함유량 ② 주요 부원료명 및 특정수질유해물질 함유량	∙사업장에서 제품 생산을 위해 사용하는 원료 및 부원료를 배출시설설치허가증에 기재된 내용으로 특정수질유해물질 함유량이 높은 순으로 기재 ※ MSDS 등을 통해 함유량을 확인하고 첨부파일 제시
		③ 주요 생산/제품	당해 사업장에서 생산되는 제품명을 배출시설설치허가증에 기재된 제품명을 기준으로 중요도 순으로 기재하되, 종류가 많을 경우 5개 종류까지 기재 ※ 단, 세차장, 병원 등과 같이 생산제품이 없는 경우에는 업종명을 기재
(24)특정수질유해물질 발생 및 배출 현황		가. 발생현황	2.배출량 조사방법의 라. 측정지점 참조
		나. 배출현황	2.배출량 조사방법의 라. 측정지점 참조
(25) 특정수질유해물질 배출량 산정		특정수질유해물질 처리 후 농도(mg/L) × 특정폐수방류량(㎥/일) × 연간 조업일수(일/yr) × 1,000L/㎥ × 1kg/1,000,000mg
(26)주요 수질오염물질 (검증 참고용)		①발생현황	BOD, COD SS의 처리 전 농도(보유 자료의 평균 농도 기재)
		②배출현황	BOD, COD SS의 처리 후 농도(보유 자료의 평균 농도 기재)
		③TMS 설치 여부	TMS, 유량측정기 설치 여부를 표시
(27) 첨부 서류		①～⑨에 해당하는 서류를 모두 첨부(조사시스템에 업로드)
(28) 작성자 및 확인자		동 보고서식의 작성자 및 확인자의 근무부서, 전화번호 직위, e-mail, 성명을 기재하고 서명

4. 제출(입력)방법

◦ 사업장에서 본 계획에 따른 “배출량조사표” 해당 항목을 붙임 증빙서류를 포함하여 5.31일까지 조사 시스템에 입력

※ 조사 시스템의 오류 등으로 입력이 불가한 경우를 제외하고, 직접 작성 제출은 지양

5. 대상 사업장 교육

◦ 주체 : 조사제도(유역·지방환경청), 조사 시스템(과학원)

◦ 시기 : 정기(제출시기 이전 1회 이상), 수시(일정 수 이상 사업장 요청 시)

◦ 교육내용 : 제도 내용, 조사표 작성 및 입력방법, 전산망 활용 등에 관한 사항

제3장

자료 검증 및 공개

제3장. 자료 검증 및 공개

1. 절차

< 검증 및 공개 절차도 >

법 제46조의2 제1항	특정수질유해물질 배출량 조사 제출
	5월 31일까지 조사 시스템 정보등록
	대상 사업장
법 제46조의2 제2항	결과의 검증
	제출자료 누락 여부, 오류 1차 검토	데이터 정밀분석, 배출량 적정산정 여부 검증
	유역(지방)환경청	국립환경과학원
시행규칙 제63조의3 제1항	공개 계획 서면 통보
	공개 대상 사업장에 공개계획 통보
	환경부
시행규칙 제63조의3 제2항	소명서 제출 (재검증/비공개요청)			소명서 미제출
	통보일로부터 15일 이내, 근거자료와 함께 제출			공개계획 통보일로부터 30일 후 공개
	해당 사업장
시행규칙 제63조의3 제3항	소명서 인용여부 결정
	유역(지방) 환경청에 대한 의견수렴, 30일 이내 소명서 인용여부 결정
	환경부
시행규칙 제63조의3 제4항	소명서 인용여부 결정사항 사업장 통보
	결정시 지체 없이 통보
	환경부
시행규칙 제63조의3 제5항	특정수질유해물질 정보공개
	조사 시스템에 게시
	환경부

2. 검증

가. 개요

◦ 검증이란 제출된 자료의 정확성과 신뢰성을 검사하여 산정된 배출량조사결과가 타당한가를 판단하는 과정

◦ 유역·지방환경청에서 제출 서류 누락 여부 등을 일차 검토하고, 국립환경과학원이 배출량 산정의 타당성을 정밀 검증

나. 일차 검토 : 유역(지방)환경청

◦ 배출량 조사표 입력사항 누락 및 오류

- 조사표 입력 사항 누락 여부, 조사표 입력방식에 따라 기재하지 않은 오류, 사업장 규모와 폐수방류량을 비교하여 일치하지 않는 경우 확인 등 일차 검토

◦ 특정수질유해물질 배출여부 검토

※ 특정수질유해물질이 포함된 원료, 부원료를 사용함에도 특정수질유해물질 배출량이 기재되지 않은 경우 확인

◦ 폐수처리형태 확인

- 위탁처리, 공공 하․폐수처리시설 유입 처리로 표시되어 있으나,  해당 수탁처리업체 또는 공공 처리시설을 기재하지 않은 경우

- 무방류로 기재되었으나, 처리장명과 방류량이 작성된 경우

- 기타, 처리형태에 따른 배출량 등의 적정 기재 여부

◦ 용수량 및 방류량 검토

- 폐수발생 및 방류량이 있으면서도 총 용수량이 없는 경우 확인

- 공업용수량이 총 용수량보다 큰 경우 오류 확인

- 공업용수량 합계보다 제품증발량+폐수발생량+순수(간접)냉각수 방류량이 클 경우에 대한 오류 확인

- 폐수발생량보다 폐수방류량이 큰 오류 확인. 다만, 공동처리  시설 및 환경부장관이 환경부령이 정하는 바에 따라 희석해야만 처리할 수 있다고 인정하는 경우 등은 제외

다. 검증 : 국립환경과학원

① 취합 : 조사시스템 및 유역(지방)환경청 제출자료 취합

- 사업장에서 제출한 모든 입력자료 취합 후 검증

② 확인·비교 검토

- 타 시스템(PRTR, WEMS) 배출정보, 허가서, 시험성적서 등 첨부 문서, 유사업종 및 유사 사업장 배출특성, 업종 BREF, 기존 연구보고서, 각종 지침 비교 등을 통해 배출량 정보의 정확성 평가

- 필요 시 사업시설 운영의 적정성 및 실제 배출여부를 확인하기 위하여 유역·지방환경청과 동행하여 현장 점검 및 시료 채취·분석

③ 보완요청

국립환경과학원은 아래와 같은 사유 등으로 사업장의 자료 보완이 필요한 경우 유역(지방)환경청을 통해 요구

⑴ 제출된 자료와 현지조사 결과가 상이하거나 전문가 의견 등에 따라 보완이 필요한 경우

⑵ 유사 업종 또는 사업장의 배출특성, 관련 연구보고서 등과 비교하여 현저히 다른 자료가 제출된 경우

⑶ 시험성적서와 그에 따른 정도관리, 배출량 산정 등의 기초자료 등 검증을 위한 상세 자료의 보완이 필요한 경우

⑷ 자료 제출이후 신규 시설 설치, 변경허가 등에 따라서 기 제출된 자료의 수정 보완이 필요한 경우

④ 종합검토 : ⑴ 내부검토, ⑵ 관계기관 및 해당 분야 전문가 검토, ⑶ 유역(지방)환경청 및 지방자치단체 검토 후 확정

⑤ 검증결과 통보

- 환경부, 유역(지방)환경청에 최종 검증 결과 통보

라. 사업장 및 지자체 협조사항

◦ 유역(지방)환경청 및 국립환경과학원의 검증관련 자료 요청 협조

3. 공개

가. 공개 자료

◦ 사업장명, 대표자, 소재지, 특정수질유해물질별 배출량(수계 직접배출, 위탁 또는 공공 하․폐수 연계처리 여부 등 처리형태 별도 표기)

나. 절차

◦ 공개계획 통보(시행규칙 제63조의3 제1항)

- 환경부장관은 공개대상자에게 서면 또는 조사 시스템을 통해 공개계획을 통보

◦ 소명(시행규칙 제63조의3 제2항)

- (대상) 환경부의 공개계획을 통보 받은 사업장이 공개 내용에 이의가 있거나 비공개가 필요하다고 판단하는 경우

- (기한) 해당 통보를 받은 날부터 15일 이내

- (방식) 별지 서식의 소명서와 근거자료를 서면 또는 조사시스템을 통해 환경부장관에게 제출

- (소명서 미제출 시) 시행규칙 제63조의3 제5항에 따라 정보공개계획을 통보한 날부터 30일 이내에 공개

1. 공개할 경우 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리에 현저한 지장을 초래할 것으로 인정되는 경우

2. 검증 결과 신뢰성이 낮아 그 이용에 혼란이 초래될 것으로 인정되는 경우

3.「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호의 영업비밀에 해당하는 경우. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.

가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

◦ 비공개 사유(「물환경보전법」제46조의3제1항 각 호)

◦ 공개여부 결정 및 통보(시행규칙 제63조의3 제3항, 제4항)

- 환경부장관은 유역(지방)환경청 및 국립환경과학원의 검토 등을 거쳐 30일 이내에 공개 여부를 결정하고, 지체 없이 소명서 제출자에게 별지서식에 따라 그 결과를 통보

◦ 정보 공개

- 환경부장관은 조사 시스템을 통해 사업장별 특정수질유해물질 배출량 조사결과를 공개

부   록

[부록1]

특정수질유해물질 폐수배출시설 적용기준

(물환경보전법 시행규칙 별표 13의2 참조)

물질명	기준농도(mg/L)
구리와 그 화합물	0.1
납과 그 화합물	0.01
비소와 그 화합물	0.01
수은과 그 화합물	0.001
시안화합물	0.01
유기인 화합물	0.0005
6가크롬 화합물	0.05
카드뮴과 그 화합물	0.005
테트라클로로에틸렌	0.01
트리클로로에틸렌	0.03
폴리클로리네이티드바이페닐	0.0005
셀레늄과 그 화합물	0.01
벤젠	0.01
사염화탄소	0.002
디클로로메탄	0.02
1,1-디클로로에틸렌	0.03
1,2-디클로로에탄	0.03
클로로포름	0.08
1,4-다이옥산	0.05
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	0.008
염화비닐	0.005
아크릴로니트릴	0.005
브로모포름	0.03
페놀	0.1
펜타클로로페놀	0.001
아크릴아미드	0.015
나프탈렌	0.05
폼알데하이드	0.5
에피클로로하이드린	0.03
스티렌	0.02
비스(2-에틸헥실)아디페이트	0.2
안티몬	0.02

[부록2]

특정수질유해물질 조사 대상 항목

(물환경보전법 시행규칙 별표3 참조)

1. 구리와 그 화합물 2. 납과 그 화합물 3. 비소와 그 화합물 4. 수은과 그 화합물 5. 시안화합물 6. 유기인 화합물 7. 6가크롬 화합물 8. 카드뮴과 그 화합물 9. 테트라클로로에틸렌 10. 트리클로로에틸렌 11. 삭제 <2016. 5. 20.> 12. 폴리클로리네이티드바이페닐 13. 셀레늄과 그 화합물 14. 벤젠 15. 사염화탄소 16. 디클로로메탄 17. 1, 1-디클로로에틸렌 18. 1, 2-디클로로에탄 19. 클로로포름 20. 1,4-다이옥산 21. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) 22. 염화비닐 23. 아크릴로니트릴 24. 브로모포름 25. 아크릴아미드 26. 나프탈렌 27. 폼알데하이드 28. 에피클로로하이드린 29. 페놀 30. 펜타클로로페놀 31. 스티렌 32. 비스(2-에틸헥실)아디페이트 33. 안티몬	7440-50-8 2. 7439-92-1 3. 7440-38-2 4. 7439-97-6 5. 57-12-5 6. 별도 분류 번호 없음 (파라티온 56-38-2 메틸디메톤 8022-00-2 다이아지논 333-41-5 이피엔 2104-64-5 펜토에이트 2597-03-7) 7. 18540-29-9 8. 7440-43-9 9. 127-18-4 10. 79-01-6 11. 12. 1336-36-3 13. 7782-49-2 14. 71-43-2 15. 56-23-5 16. 75-09-2 17. 75-35-4 18. 107-06-2 19. 67-66-3 20. 123-91-1 21. 117-81-7 22. 75-01-4 23. 107-13-1 24. 75-25-2 25. 79-06-1 26. 91-20-3 27. 50-00-0 28. 106-89-8 29. 108-95-2 30. 87-86-5 31. 100-42-5 32. 103-23-1 33. 7440-36-0

[부록3]

관할기관(지방환경관서)별 분류번호표

분류번호	관 할 기 관	분류번호	관 할 기 관
6100	한강유역환경청	6110	원주지방환경청
6200	낙동강유역환경청	6210	대구지방환경청
6300	금강유역환경청	6410	전북지방환경청
6400	영산강유역환경청

[부록4]

조사대상 업종분류(표준산업분류)

산업분류		산업분류(업종)명
대분류	중분류
B 광업	05	석탄, 원유 및 천연가스 광업
	06	금속광업
C 제조업	10	식료품 제조업
	11	음료 제조업
	12	담배 제조업
	13	섬유제품 제조업 ; 의복 제외
	14	의복, 의복엑세서리 및 모피제품 제조업
	15	가죽, 가방 신발제조업
	16	목재 및 나무제품 제조업 ; 가구제조업은 32으로 분류
	17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업
	18	인쇄 및 기록매체 제조업
	19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업
	20	화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외
	21	의료용 물질 및 의약품 제조업
	22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업
	23	비금속 광물제품 제조업
	24	1차 금속 제조업
	25	금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외
	26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
	27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
	28	전기장비 제조업
	29	기타 기계 및 장비 제조업
	30	자동차 및 트레일러 제조업
	31	기타 운송장비 제조업
	32	가구 제조업
	33	기타 제품 제조업
D 전기, 가스, 증기 및 수도사업	35	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
	36	수도사업
E 하수.폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	37	하수, 폐수 및 분료처리업
	38	폐기물 수집, 운반 및 원료 재생업
F 도매 및 소매업	46
	4671	연료 및 관련제품 도매업
	4673	화학물질 및 화학제품 도매업
H 운수업	49	육상운송 및 파이프라인 운송업
	50	수상 운송업
	51	항공 운송업
	52
	5210	보관 및 창고업
J 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	58	출판업
M 전문, 과학 및 기술서비스업	73
	73303	사진 처리업
S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	95
	951	기계 및 장비 수리업
	952	자동차 및 모터사이클 수리업
	96
	9691	세탁업

※ 비고 분류번호는 통계청의 한국표준산업분류(http://www.nso.go.kr → 통계표준분류 → 한국표준산업분류)에 의한 것임

[부록5]

폐수배출시설 분류(물환경보전법 시행규칙 별표4)

폐수배출시설	한국표준 산업분류	포함 또는 제외시설
1) 석탄 광업시설	051	○ 채탄능력 8천 톤/월 미만의 시설은 제외한다. ○ 0809 기타 광업지원서비스시설 중 유무연탄 채굴지원서비스시설을 포함한다. ○ 0729 그외 기타 비금속광물 광업시설 중 토탄채굴시설을 포함한다. ○ 19102 연탄 및 기타 석탄가공품 제조시설을 포함한다.
2) 금속 광업시설(채광된 광물의 가공처리시설)	06	○ 0809 기타 광업지원서비스시설 중 금속 광업지원서비스시설을 포함한다.
3) 비금속 광물 광업시설	07	○ 달리 분류되지 아니하는 광업 및 채석업 시설과 0809 기타 광업지원서비스시설 중 비금속 광업지원서비스시설을 포함한다. ○ 0729 토탄채굴시설은 1) 석탄 광업시설에 포함한다.
		○ 연료용 광물 광업시설과 071 토사석 광업(채취·가공)시설로서 폐수를 해당 채취지점 또는 가공시설의 외부로 유출하지 아니하는 시설은 제외한다.
4) 도축, 육류·수산물 가공 및 저장·처리시설	101 102	○ 101 도축, 육류 가공 및 저장·처리시설에는 각종 육지동물을 도축 및 가공하여 신선·냉장·냉동한 고기를 생산하거나 육류를 건조·훈연·염장·염수장 및 기타 방법으로 가공 및 저장처리한 고기 가공품, 소시지 및 유사제품, 식용 또는 비식용의 짐승고기 분말 등을 생산하는 시설로서 가축·가금·조류·고래 및 수렵물 등의 도축시설을 포함한다.
		○ 102 수산물 가공 및 저장·처리시설 중 해상에서 작업하는 시설과 별표 1에 따른 기타 수질오염원에 해당되는 시설은 제외한다.
5) 과실·채소 가공 및 저장·처리시설	103	○ 단순 물세척만 하거나 수송·보관을 위하여 소금절임만 하는 시설은 제외한다.
6) 동·식물성 유지제조시설	104
7) 낙농제품 및 식용빙과류 제조시설	105	○ 조류의 알 세척시설은 제외한다.
8) 곡물 가공품 제조시설	1061
9) 전분 및 당류 제조시설	1062
10) 동물용 사료 및 조제식품 제조시설	108
11) 설탕 제조시설	1072
12) 조미료 및 식품첨가물 제조시설	1074
13) 기타 식품 제조시설	1071 1073 1079	○ 두부 및 그 유사식품, 빵, 곡분과자, 국수 및 그 유사식품, 코코아 및 설탕과자제품, 커피·차류 및 조제 스프, 인삼제품, 건강식품, 달리 분류되지 아니하는 식료품 제조시설을 포함한다.
		○ 1073 면류, 마카로니 및 유사식품 제조시설 중 자체 조리판매용시설은 제외한다.
		○ 1071 떡, 빵 및 과자류 제조시설 중 100제곱미터 미만의 제과점·방앗간은 제외한다.
14) 알콜음료 제조시설	111
15) 비알콜성 음료 및 얼음 제조시설	112
16) 담배 제조시설	12
17) 방적 및 가공사 제조시설	131 132 133	○ 1441 편조의복 액세서리 제조시설을 포함한다.
18) 섬유염색 및 가공시설	134
19) 기타 섬유제품 제조시설	139
20) 가죽·모피가공 및 제품 제조시설	142 151
21) 신발 및 신발부분품 제조시설	152
22) 목재 및 나무제품 제조시설	16
23) 펄프·종이 및 종이제품 제조시설	17
24) 출판·인쇄·사진처리 및 기록매체 복제시설	18 581 592 733	○ 치과용 X-Ray, 수표촬영용 마이크로필름 처리시설 및 별표 1에 따른 기타 수질오염원에 해당하는 시설은 제외한다.
25) 코크스 및 연탄제조시설	191	○ 19102 연탄 및 기타 석탄가공품 제조시설은 1) 석탄 광업시설에 포함한다.
26) 석유정제품 제조시설	192	○ 석유저장, 석유증류(상압·감압), 석유전화(분해·개질), 석유정제, 윤활유 및 그리스제조, 달리 분류되지 아니하는 석유정제 및 석유정제 부산물 재처리시설을 포함한다.
		○ 석유저장시설은 석유정제·저유소로 한정한다.
		○ 가스회수·탈염·탈황·탈납·스트리핑·스테빌라이즈·개질·접촉분해·수첨분해·이성화·알킬화·중합시설을 포함한다.
27) 석유화학계 기초화합물 제조시설	20111	○ 에틸렌 및 프로필렌계, 부틸렌계, 부타디엔계, 사이크로펜타디엔계, 이소프렌계, 방향족탄화수소계, 사이크로헥산계, 아세틸렌계, 달리 분류되지 아니하는 석유화학계, 기초화학물질 제조시설을 포함한다.
28) 석탄화합물 제조시설	20119	○ 20119 기타 기초유기화합물 제조시설 중 석탄화합물 제조시설(구 표준산업분류 24112의 석탄화합물 제조시설)에 한정한다.
29) 천연수지 및 나무화합물 제조시설	20112
30) 기타 기초유기화합물 제조시설	20119	○ 20119 기타 기초유기화합물 제조시설 중 석탄화합물 제조시설(구 표준산업분류 24112의 석탄화합물 제조시설)은 28) 석탄화합물 제조시설에 포함한다.
31) 기초무기화학물질 제조시설	2012	○ 황산, 질산, 염산, 소다회, 수산화나트륨 및 알칼리, 암모니아합성 및 유도제품, 무기안료, 금속의 산화물, 수산화물 및 염, 화학원소 단체물질, 인산, 비금속의 산화물, 황화물, 할로겐화합물, 달리 분류되지 아니하는 기초무기화학물질 제조시설을 포함한다. ○ 우라늄, 토륨 등의 방사성 물질을 혼합·배합·농축하는 시설은 제외한다.
32) 산업용가스 제조시설	20121	○ 352 가스제조 및 배관공급시설 중 가스 제조시설을 포함한다.
33) 합성염료, 유연제 및 기타 착색제 제조시설	20132	○ 식물성 염료추출물 제조시설을 포함한다.
34) 비료 및 질소화합물 제조시설	202
35) 합성고무 제조시설	20301	○ 재생섬유소 및 그 유도체 제조시설을 포함한다.
36) 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조시설	20302 20303	○ 재생섬유소 및 그 유도체 제조시설을 포함한다.
37) 의료용 물질 및 의약품 제조시설	21	○ 의료용 화합물 및 생약제제 제조시설을 포함한다.
38) 살충제 및 기타 농약 제조시설	2041
39) 잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조시설	2042
40) 계면활성제·치약·비누 및 기타 세제 제조시설	20431 20432
41) 화장품 제조시설	20433
42) 표면광택제 및 실내가향제 제조시설	20434	○ 왁스 제조시설을 포함한다.
43) 마그네틱 및 광학 매체, 사진용 화학제품 및 감광재료 제조시설	266 20491	○ 26294 전자카드 제조시설을 포함한다.
44) 가공염 및 정제염 제조시설	20492
45) 방향유 및 관련제품 제조시설	20499	○ 20499 기타 분류되지 아니한 화학제품 제조시설 중 방향유 및 관련제품 제조시설(구 표준산업분류 24392의 방향유 및 관련제품 제조시설)에 한정한다.
46) 접착제 및 젤라틴 제조시설	20493
47) 화약 및 불꽃제품 제조시설	20494
48) 기타 분류되지 아니한 화학제품 제조시설	20499	○ 20499 기타 분류되지 아니한 화학제품 제조시설 중 방향유 및 관련제품 제조시설(구 표준산업분류 24392의 방향유 및 관련제품 제조시설)은 45) 방향유 및 관련제품 제조시설에 포함한다.
49) 화학섬유 제조시설	205
50) 고무제품 및 플라스틱제품 제조시설	22
51) 유리 및 유리제품 제조시설	231
52) 도자기 및 기타 요업제품 제조시설	232
53) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설	233	○ 레미콘차량은 관련 시설로 포함한다. ○ 수증기 양생공정만 있는 경우는 제외한다.
54) 기타 비금속 광물제품 제조시설	239	○ 석제품, 달리 분류되지 아니하는 비금속 광물 제조시설을 포함한다.
55) 1차 철강 제조시설	241	○ 제철, 제강, 열간압연, 냉간압연, 압출 및 인발제품, 철강선, 강관, 철강압연, 주철강관, 연신 및 제관시설을 포함한다.
56) 합금철 제조시설	24113
57) 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조시설	2421	○ 구리·알루미늄·납·아연과 달리 분류되지 아니하는 비철금속 제련 및 정련시설을 포함한다.
58) 동 압연·압출 및 연신제품 제조시설	24221
59) 알루미늄 압연·압출 및 연신제품 제조시설	24222
60) 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조시설	24229
61) 기타 1차 비철금속 제조시설	2429
62) 금속주조시설	243
63) 금속가공제품 제조시설(달리 분류되지 아니하는 표준산업분류 25부터 31까지의 제조시설)	25	○ 주된 공정의 일부로서 공통시설의 도금시설에 포함되지 아니하는 경우를 포함한다.
64) 절연선 및 케이블 제조시설	283
65) 1차 전지 및 축전지 제조시설	282
66) 전구 및 조명장치 제조시설	284
67) 반도체 및 전자부품 제조시설	261 262	○ 26294 전자카드 제조시설은 제외한다.
68) 영상 및 음향기기 제조시설	265
69) 가구 및 기타 제품 제조시설	32 33	○ 가구, 악기, 운동 및 경기용구, 귀금속(별표 1 제6호에 해당하는 금은 판매점의 세공시설은 제외한다)·장신구 및 관련 제품, 달리 분류되지 아니하는 장난감, 장식품 및 일용품 제조시설을 포함한다.
70) 화력발전시설	35113	○ 10만 킬로와트/시간 미만의 시설은 제외한다.
71) 수도사업시설	360	○ 역세(逆洗)를 하지 아니하고 물리적으로만 처리하는 수도사업시설은 제외한다.
		○ 정수능력 1천 세제곱미터/일 미만의 시설은 제외한다.
72) 먹는샘물 제조시설	360	○ 세병 및 세척시설이 없는 먹는샘물 제조시설은 제외한다.
		○ 취수능력 10세제곱미터/일 미만의 시설은 제외한다.
73) 수산물 판매장(면적 700제곱미터 이상)	46313 47213	○ 건어물·젓갈류를 판매하는 곳이 별도로 구획된 경우 또는 활어를 판매하는 시설, 수산물소매시설로서 발생되는 폐수를 「하수도법」 제2조제13호에 따른 개인하수처리시설로 유입하는 경우에는 제외한다.
74) 병원시설(병상의 수가 「의료법」에 따른 종합병원 규모 이상인 시설)	861	○ 수술실·처치실 및 병리실이 없는 병원과 한약을 끓이는 시설이 없는 한방병원은 제외한다.
75) 폐수처리업의 폐수저장시설 및 폐기물처리업의 폐수발생시설	381 382	○ 폐기물처리업의 폐수발생시설의 경우에는 해당 폐기물처리시설로 유입처리하는 경우는 제외한다. ○ 음식물류폐기물 재활용 과정에서 발생하는 수질오염물질을 에너지 생산에 이용하기 위하여 폐기물처리시설 중 매립시설에 유입하는 시설과 폐기물처리시설 중 혐기성분해시설에 유입하는 시설은 제외한다.
76) 세탁시설(용적 2세제곱미터 이상 또는 용수 시간당 1세제곱미터 이상)	9691	○ 해당 사업장에서 발생하는 세탁물을 처리하기 위하여 사업장 안에 설치한 시설로서 특정수질유해물질이 함유되지 아니한 폐수를 오수처리시설로 유입시키는 시설은 제외한다.
77) 산업시설의 폐가스·분진, 세정·응축시설(분무량 또는 응축량이 시간당 0.01세제곱미터 이상)	공통시설	○ 「하수도법」 제2조제9호, 제10호 및 제13호에 따른 공공하수처리시설, 분뇨처리시설 및 개인하수처리시설과 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 처리시설, 법 제48조제1항에 따른 공공폐수처리시설, 폐기물처리업소의 시설로서 세정·응축수를 해당 처리시설로 유입처리하는 경우는 제외한다.
78) 산업시설의 정수시설(정수능력이 1일 당 100세제곱미터 이상)	공통시설	○ 역세를 하지 아니하고 물리적으로만 처리하는 시설은 제외한다. ○ 수영장의 정수시설은 제외한다.
79) 이화학 시험시설(면적이 100제곱미터 이상)	공통시설	○ 「하수도법」 제2조제9호, 제10호 및 제13호에 따른 공공하수처리시설, 분뇨처리시설 및 개인하수처리시설과 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 처리시설, 법 제48조제1항에 따른 공공폐수처리시설, 폐기물처리업소의 시설로서 실험폐수를 해당 처리시설로 유입처리하는 경우와 초등학교·중학교의 실험실은 제외한다.
		○ 실험생산시설을 포함한다.
80) 도금시설	공통시설	○ 주공정이 도금공정인 시설을 말하며, 다른 공정의 일부로서 25에 해당하는 경우는 제외한다.
81) 운수장비 수선 및 세차 또는 세척시설	공통시설	○ 자동차·건설기계·열차·항공기 등 운송장비를 수선·세차 또는 세척하는 시설을 포함한다.
		○ 별표 1의 기타 수질오염원과 「하수도법」 제2조제9호, 제10호 및 제13호에 따른 공공하수처리시설, 분뇨처리시설 및 개인하수처리시설과 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 처리시설, 법 제48조제1항에 따른 공공폐수처리시설 및 폐기물처리업소에서 분뇨 및 폐기물 등을 운반하는 차량의 세척 과정 중 배출되는 폐수를 해당 처리시설에 유입·처리하는 경우는 제외한다.
		○ 건설현장에 한시적으로 설치되는 세륜(洗輪)시설은 제외한다.
82) 제1호부터 제81호까지의 분류에 속하지 아니하는 시설	공통시설	○ 임가공시설과 383 금속 및 비금속 원료 재생시설은 원 생산 제품제조시설 분류와 같이 분류하되 별표 1의 기타 수질오염원에 해당되는 경우는 제외한다.
비고 : 포함 또는 제외시설란의 숫자는 특별한 설명이 없는 경우 한국표준산업분류에 따른 분류번호를 말한다.

[부록6]

산업단지 분류 번호표

분류 번호	산 업 단 지 명	지 역
	서울특별시
1101	한국수출산업국가산단(서울디지털)	구로구 구로동, 금천구 가산동 일원
1102	서울온수지방산단	구로구 온수동, 부천시 원미구 역곡동 일원
1103	마곡일반산단	강서구 가양도 292 일원
	부산광역시
2101	명지,녹산국가산단	강서구 명지동, 송정동, 경남 진해시 용원동 일원
2102	신평장림지방산단	사하구 신평동, 장림동, 다대동 일대
2103	신호지방산단	강서구 신호동, 화전동
2104	부산과학지방산단	강서구 지사동 일원
2105	센텀시티지방산단	해운대구 우동, 재송동 일대(구 수영비행장)
2107	정관지방산단	기장군 정관면 달산리 일원
2108	장안일반지방산단	기장군 장안읍 반룡리 일원
2109	기룡지방산단	기장군 장안읍 기룡리 일원
2110	화전지방산단	강서구 신호동, 화전동 일원
2111	지사외국인투자지역	강서구 지사동 일원
2112	미음일반산단	강서구 녹산동(구랑, 미음, 범방) 일원
2113	기룡제2차일반산단	기장군 장안읍 기룡리 산 2204번지 일원
2114	부산석대1도시첨단산단	금정구 회동동 455-3번지 일원
2115	부산석대2도시첨단산단	해운대구 석대도 산167번지 일원
	대구광역시
2201	검단지방산단	북구 검단동 일원
2202	대구염색지방산단	서구 비산, 평리, 이현동 일원
2203	달성지방산단	달성군 논공읍 북리, 본리리 일원
2204	성서지방산단	달서구 신당동, 호산동, 파호동, 호림동, 월암동, 대천동 일원
2205	달성제2지방산단	달성군 구지면 예현, 유산, 응암, 내리, 창리 일원
2208	봉무지방산단	동구 봉무동 일원
2210	성서제5차첨단일반산단	달성군 다사읍 세천리 일원
2211	대구테크노폴리스일반산단	달성군 현풍유가면 일원
2212	달성외국인투자지역	달성군 구지면 내리 874-3, 847-5~21
	인천광역시
2301	남동국가산단	남동구 논현동, 남촌동 고잔동 일원
2302	인천기계지방산단	남구 도화동 742-2 일대
2303	인천지방산단	남구 도화동, 서구 가좌동 일원
2304	인천서부지방산단	서구 경서동 689번지 일대
2305	강화하점지방산단	강화군 하점면 부근리 일원
2306	청라1지구지방산단	서구 경서동 일원
2307	한국순출산업(부평)국가산단(구.한국수출4단지)	부평구 청천동
2308	한국수출산업(주안)국가산단(구.한국수출5,6단지)	서구 가좌동, 남구 주안동
2310	송도지식정보지방산단	연수구 동춘동(송도정보화신도시 2, 4공구내)
	광주광역시
2401	광주평동외국인전용	광산구 장록동 일원
2402	광주첨단과학국가산단	북구 오룡동, 대촌동, 월출동(북서쪽 8㎞지점
2403	하남지방산단	광산구 장덕, 오선, 하남, 도천, 안정동 일원
2404	본촌지방산단	북구 양산동, 일곡동 일원
2405	송암지방산단	남구 송하동 일원
2406	소촌지방산단	광산구 소촌동, 운수동 일대
2407	평동지방산단	광산구 평동, 옥동, 월전동 일원
2409	광주진곡일반산단	광산구 진곡, 고룡, 오선, 하남동 일원
	대전광역시
2501	대전제1지방산단	대덕구 대화동, 읍내동 일원
2502	대전제2지방산단	대덕구 대화동, 읍내동 일원
2507	대덕연구개발특구국가산단	유성구 대덕구 32개 법정동
	울산광역시
2601	울산미포국가산단	남구, 동구, 북구의 효문, 연암동 일원
2602	온산국가산단	울주군 온산읍 일원
2603	매곡지방산단	북구 매곡동 산 104번지 일원
2604	모듈화지방산단	북구 효문, 연암동 일원
2605	길천일반지방산단	울주군 상북면 길천, 거, 산전리 일원
2606	신일일반지방산단	울주군 온산읍 처용리, 청량면 용암리
2607	중산일반지방산단	북구 중산동 일원
2608	봉계일반산단	울주군 두동면 봉계리 일원
2609	울산HighTechValley일반산단	울주군 삼남명 가천리, 방기리 일원
2610	이화일반산단	북구 붕산동 일원
	경기도
4101	반월국가산단	안산시 원시동, 성곡동, 신길동, 목내동, 초지동 일원
4102	시화국가산단	시흥시 정왕동, 안산시 성곡동 일원
4103	파주출판문화정보산단	파주시 교하읍 문발리, 산남리, 서패리, 신촌리 일원
4104	파주탄현지방산단	파주시 탄현면 성동리 693-1번지 일원
4105	성남지방산단	성남시 수정구 신흥동, 중원구 상대원동 일원
4106	평택송탄지방산단	평택시 모곡동 일원
4107	평택지방산단	평택시 모곡동 일원
4108	평택장당지방산단	평택시 장당동 일원
4109	평택어연한산지방산단	평택시 청북면 어연, 한산, 율복리 일원
4110	화성향남제약지방산단	화성시 향남면 상신리 일원
4111	안산반월도금지방산단	안산시 상록구 팔곡이동 일대
4112	파주문발제1지방산단	파주시 교하읍 문발리 일원
4113	파주문발제2지방산단	파주시 교하읍 문발리, 신촌리, 다율리 일원
4114	포천신평지방산단	포천시 신북면 신평리 일원
4115	양주상수지방산단	양주시 남면 상수리 일원
4116	양주도하지방산단	양주시 은현면 도하리 일원
4117	동두천지방산단	동두천시 동두천동 일대
4118	동두천상봉암지방산단	동두천시 상봉암동 일원
4119	안성제1지방산단	안성시 신건지동, 신모산동, 신소현동 일대
4120	안성제2지방산단	안성시 미양면 구수리, 계륵리 일원
4121	안성제3지방산단	안성시 서운면 산능리 일원
4122	안성공도지방산단	안성시 공도면 만정리 일원
4123	안성가율지방산단	안성시 보개면 가율리 일원
4124	안성동항지방산단	안성시 양성면 동항리 일원
4125	안성원곡지방산단	안성시 원곡면 내가천리 일원
4126	안성미양제2지방산단	안성시 미양면 구수리, 양변리, 보체리 일원
4127	안성금산지방산단	안성시 일죽면 금산리 일원
4128	안성덕산지방산단	안성시 삼죽면 덕산리 일원
4129	안성장원지방산단	안성시 죽산면 장원리 일원
4130	안성두교지방산단	안성시 일죽면 두교리 일원
4131	가평목동지방산단	가평군 북면 목동리 일원
4132	김포학운지방산단	김포시 양촌면 학운리 일대
4133	김포율생지방산단	김포시 대곶면 율생리 산 72-1번지 일대
4134	의정부용현지방산단	의정부시 용현동 353번지 일원
4135	파주오산지방산단	파주시 조리읍 오산리 산 1-3번지 일원
4136	김포상마지방산단	김포시 월곶면 고양리 일원
4137	여주장안지방산단	여주군 점동면 장안리 716번지
4138	포천양문지방산단	포천시 영중면 양문리 일원
4139	화성지방산단	화성시 태안읍 반월리, 용인시 기흥읍 농서리 일원
4140	평택추팔지방산단	평택시 팽성읍 추팔리 일원
4141	평택칠괴지방산단	평택시 칠괴, 칠원동 일원
4142	양주검준지방산단	양주시 남면 상수리 일원
4143	화성마도지방산단	화성시 마도면 쌍송리 591-1번지 일원
4144	화성발안지방산단	화성시 향남면 구문천리, 하길리, 상신리 일원
4146	파주금파지방산단	파주시 파평면 금파리 산 26-72 일원
4147	평택현곡일반지방산단	평택시 청북면 현곡, 후사, 토진리 일원
4148	아산국가산단(포승지구)	경기도 평택시 포승면 만호리, 원정리리, 내기리, 도곡리 일원
4149	파주탄현중소기업전용국가산단	파주시 탄현면 금승리, 낙하리 일원
4150	안성용월지방산단	안성시 삼죽면 용월리 산 66-2번지 일원
4152	화성화남지방산단	화성시 서신면 송교리 일원
4153	남양주금곡일반지방산단	남양주시 진접읍 금곡리 산 140-5번지 일원
4154	수원지방산단	수원시 권선구 고색동 917번지 일원
4155	안산무능지방산단	안성시 대덕면 무능리 1번지 일원
4156	양주구암일반지방산단	양주시 남면 구암리 일원
4157	장안첨단1외국인투자지역	화성시 장안면 일원
4158	화성장안첨단제2지방산단	화성시 장안면 수촌리 일원
4159	파주LCD지방산단	파주시 월롱면 덕은리, 탄현면 금승리 일원
4160	오산가장지방산단	오산시 가장동 46-1 일원
4161	부천오정지방산단	부천시 오정구 오정동 428-17번지 일원
4162	평택진위지방산단	평택시 진위면 청호리, 갈곶리 일원
4163	김포양촌지방산단	김포시 양촌면 대포리, 학운리 일원
4164	문산첨단(당동지구)외국인투자지역	파주시 문산면 당동리 일원
4165	파주문산첨단지방산단(선유지구)	파주시 문산읍 당동리, 문산리 일원
4166	김포항공지방산단	김포시 대곶면 대벽리 662-1 일원
4167	남양주팔야지방산단	남양주시 진접읍 팔야리 31번지 일원
4168	동두천제2지방산단	동두천시 동두천동 420 일대
4169	수원제2지방산단	수원시 권선구 고색동 452-1번지 일원
4170	양주남면지방산단	양주시 남면 구암리, 상수리 일원
4171	연천백학지방산단	연천군 백학면 통구리 산 80번지 일원
4172	평택오성지방산단	평택시 오성면 일원
4174	김포통진(팬택)일반산단	김포시 통진읍 옹정리 일원
4175	남양주진관일반산단	남양주시 진건읍 진관리 845-2번지 일원
4176	안성개정일반산단	안성시 미양면 개정리, 고지리 일원
4177	안성월정일반산단	안성시 일죽면 월정리 일원
4178	안성장원제2일반산단	안성시 죽산면 장원리 일원
4179	양주홍죽일반산단	양주시 백성읍 홍죽리 92-3번지 일원
4180	여주강천일반산단	여주군 강천면 강매리 산36-1번지 일원
4181	오산가장제2일반산단	오산시 가장동, 지곶동 일원
4182	용인덕성일반산단	용인시 처인구 이동면 덕성리 417-1번지 일원
4183	이천장호원일반산단	이천시 장호원 진암리 일원
4184	파주신촌일반산단	파주시 교하읍 신촌리 일원
4185	파주축현일반산단	파주시 탄현면 축현리 일원
4186	파주월롱첨단일반산단	파주시 월롱면 능산리, 문산읍 내포리 일원
4187	평택서탄일반산단	평택시 서탄면 수월암리 일원
4188	평택포승제2일반산단	평택시 포승읍 만호리 일원
4189	평택한중테크밸리일반산단	평택시 포승읍 만호리 일원
4190	화성팔탄(한미)일반산단	화성시 팔탄면 하저리 893-6번지 일원
4191	김포학운2일반산단	김포시 양촌면 학운리 일원
4192	성남동원동일반산단	성남시 분당구 동원동 142번지 일원
4193	수원제3일반산단	수원시 권선구 고색동 645번지 일원
4194	안성방초일반산단	안성시 일죽면 방초리 일원
4195	안성제4일반산단	안성시 미양면 양변리, 서운면 동촌리 일원
4196	양주도하2일반산단	양주시 은현면 도하리 일원
4197	파주법원일반산단	파주시 법원읍 대능리 120번지 일원
	강원도
4201	북평국가산단	동해시 구호동 일원
4202	춘천지방산단	춘천시 후평1동 일원
4203	원주우산일반산단	원주시 우산동 411번지 일원
4204	원주문막지방산단	원주시 문막읍 반계리 222번지 일원
4205	강릉중소지방산단	강릉시 입암동 21번지 일대
4206	동해북평지방산단	동해시 구호동 일원
4207	홍천북방일반지방산단	홍천군 북방면 하화계리 577번지 일원
4208	강릉과학지방산단	강릉시 대전동, 사천면 방동리 일원
4210	원주동화일반지방산단	원주시 문막읍 동화리 산 51번지 일원
4211	동해자유무역지역	동해시 구호동 247
4212	춘천남면일반지방산단	춘천시 남면 가정2리 366-1번지
4213	동해송정일반산단	동해시 송정도, 나안동, 북평동 일원
4214	삼척방재일반산단	삼척시 근덕면 동막리 일원
4215	원주문막반계일반산단	원주시 문막읍 반계리 취병리 일원
4216	원주부론일반산단	원주시 부론면 노림리 317-1번지 일원
4217	원주자동차부품일반산단	원주시 문막읍 동화리 1288-3번지 일원
4218	춘천전력IT문화복합일반산단	춘천시 남산면 창촌리 산70번지 일원
4219	횡성둔내일반산단	횡성군 둔내면 현천리 산360-1번지 일원
4220	횡성우천일반산단	횡성군 우천면 상하가리 369번지 일원
4221	춘천도시첨단문화산단	춘천시 서면 현암리, 금산리 일원
	충청북도
4301	보은국가산단	보은군 내북면 화전, 염둔, 법주리 일원
4302	오송생명과학과학산단	청원군 강외면
4303	청주지방산단	청주시 복대동, 송정동, 봉명동, 향정동, 비하동 일원
4304	충주제1지방산단	충주시 금능동, 목행동, 용탄동 일대
4305	청원현도지방산단	청원군 현도면 죽전리 일원
4306	청원부용지방산단	청원군 부용면 금호리 일원
4307	음성대풍지방산단	음성군 대소면 대풍리 일원
4308	음성하이텍지방산단	음성군 삼성면 상곡리, 용성리 일원
4309	음성맹동지방산단	음성군 맹동면 쌍정리, 두성리 일원
4310	음성이테크일반산단	음성군 감곡면 문촌리 일원
4311	괴산지방산단	괴산군 괴산읍 대덕리 일원
4312	청원오창과학지방산단	청원군 오창면, 옥산면 일원
4313	오창외국인투자지역	청원군 오창면 옥산리(오창과학지방산단 내)
4314	진천이월지방산단	진천군 이월면 노원리 1144번지 일원
4315	충주중원지방산단	충주시 주덕읍 당우리 일원
4317	음성금왕지방산단	음성군 금왕읍 내송리, 오선리 일원
4318	제천지방산단	제천시 왕암동 1000번지 일원
4321	단양신소재지방산단	단양군 매포읍 우덕리 일원
4322	증평지방산단	증평군 증평읍 미암리 310-12번지 일원
4323	청주도시첨단문화지방산단	청주시 내덕동 201-31일원
4324	충주첨단지방산업단지	충주시 이류면 본리, 완오리 일원
4325	음성감곡지방산단	음성군 감곡면 상우리, 왕장리 일원
4328	괴산감물가구일반산단	괴산군 감물면 광전리, 백양리 일원
4329	괴산건축자재특화일반산단	괴산군 괴산읍 대덕리, 제월리 일원
4330	괴산첨단일반산단	괴산군 청안면 청용/조천리, 사리면 방축리 일원
4331	보은동부일반산단	보은군 장안면 봉비리, 불목리 일원
4332	보은첨단일반산단	보은군 삼승면 우진/상가/달산/송죽/서원리 일원
4333	영동일반산단	영동군 용산면 한곡리 산15번지 일원
4334	영동주곡일반산단	영동군 영동읍 주곡리 산4-3번지 일원
4335	옥천청산일반산단	옥천군 청산면 판수리 494-4번지 일원
4336	음성감곡상우일반산단	음성군 감곡면 상우리 일원
4337	음성용산일반산단	음성군 음성읍 읍내리, 용산리 일원
4338	음성원남일반산단	음성군 원남면 상당리, 상노리 일원
4339	음성중부일반산단	음성군 대소면 태생리, 소석리 일원
4340	제천제2일반산단	제천시 왕암동, 봉양읍 일원
4341	진천금성일반산단	진천군 문백면 태락리 532번지 일원
4342	진천일반산단	진천군 덕산면 신척리 일원
4343	진천태락협동화일반산단	진천군 문백면 태락리 산36-31번지
4344	청원오창제2일반산단	청원군 오창면, 옥산면 일원
4345	청원옥산일반산단	청원군 옥산면 호죽리 국사리 일원
4346	청주테크노폴리스일반산단	청주시 흥덕구 향정동/내곡/외곡/화계/송절/문암동 일원
4347	오송외국인투자지역	청원군 강외면 일원
	충청남도
4401	천안외국인투자지역	천안시 백석동, 성성동, 차암동
4402	아산국가산단(고대, 부곡지구)	당진군 송악면 고대리, 한진리, 복운리 일원
4403	석문국가산단	당진군 석문면 삼봉리, 고대면 성산리 일원
4404	천안제1지방산단	천안시 두정동, 성정동 일대
4405	천안제2일반산단	천안시 차암, 업성, 성성동 일원
4406	천안제3지방산단	천안시 차암, 성성, 백석동 일원
4407	천안제4지방산단	천안시 직산읍 신갈리, 모시리, 차암동, 업성동 일원
4408	천안천흥지방산단	천안시 성거읍 천흥리 일원
4409	천안마정기계지방산단	천안시 직산읍 마정리 일원
4410	보령관창지방산업단지	보령시 주교면 관창리, 관산리, 봉당리 일원
4411	연기전의지방산단	연기군 전의면 신정, 관정, 노곡리 일대
4412	연기소정지방산단	연기군 전의면 소정, 유천리 일원
4413	아산인주1지방산단	아산시 인주면 걸매리, 문방리, 대음리, 금성리 일원
4414	아산인주2지방산단	아산시 인주면 걸매리, 문방리, 대음리, 금성리 일원
4415	서산대죽일반산단	서산시 대산읍 대죽리, 화곡리 일원
4416	서산지방산단	서산시 지곡면 화천리, 무장리, 성연면 오사리 일원
4417	금산지방산단	금산군 제원면 제원, 수당, 명암리 일원
4418	연기월산지방산단	연기군 남면 월산리 일원
4419	아산탕정테크노컴플렉스지방산단	아산시 탕정면 명암리 21-2 일원
4420	계룡입암지방산단	계룡시 두마면 입암, 왕대리 지내
4421	논산지방산단	성동면 원남리, 원북리 일원
4422	연기조치원지방산단	연기군 남면 연기리, 눌왕리 일대
4423	고정국가산단	보령시 오천면 일원
4424	대죽자원비축산단	서산시 대산읍 대죽리 일원
4425	천안산업기술일반산단	천안시 직산읍 삼은리 일원
4428	아산탕정제2지방산단	아산시 탕정면 명암리, 용두리 일원
4429	인주외국인투자지역	아산시 인주면 걸매리, 문방리, 대음리, 금성리 일원
4430	당진송산일반지방산단	당진군 송산면 동곡리, 가곡리 일대
4431	서산대산일반지방산단	서산시 대산읍 대죽리 일원
4432	서산대산제2일반지방산단	서산시 대산읍 독곳리 일원
4433	아산테크노밸리지방산단	아산시 둔포면 염작리, 석곡리, 운용리 일원
4434	연기전의제2일반지방산단	연기군 전의면 신정, 관정리 일대
4435	장항국가산단	서천군 마서면, 장항읍 일원
4436	공주유구자카드일반산단	공주시 유구읍 백교리 185-1번지 일원
4437	공주탄천일반산단	공주시 탄천면 안영리, 덕지리 일원
4438	논산제2일반산단	논산시 성동면 원남, 원북, 정지리 일원
4439	당진송산2일반산단	당진군 송산면가곡, 동곡, 유곡리 일원
4440	당진합덕일반산단	당진군 합덕읍 소소리, 석우리 일원
4441	보령영보일반산단	보령시 오천면 영보리 일원
4442	서산제2일반산단	서산시 성연면 해성리 일원
4443	서산테크노밸리일반산단	서산시 성연면 왕정리, 일람리, 오사리, 평리 일원
4444	아산인주일반산단	아산시 인주면 걸매리, 문방리, 대음리, 금성리 일원
4445	예산일반산단	예산군 삽교읍 효림리, 응봉면 주령리 일원
4446	천안제5일반산단	천안시 동남구 성남면 대화리 일원
4447	천안풍세일반산단	천안시 동남구 풍세면 보성리 일원
4448	홍성일반산단	홍성군 갈산면 동성, 취생, 기산, 부기리 일원
	전라북도
4501	군산국가산단	군산시 소룡동 해수면 일원
4502	익산국가산단	익산시 신흥동 팔복동, 용제동 일대
4503	군장국가산단	군산시 오식도, 비응도 해수면(군산지구) 및 서천군 장항읍 마서면 해수면 일원
4504	군산자유무역지역	군산시 군장국가산단 내 오식동 일원
4505	전주제1지방산단	전주시 덕진구 팔복동 일원
4506	전주제2지방산단	전주시 덕진구 팔복동 일원
4507	완주지방산단	완주군 삼례읍, 봉동읍 용암리 일원
4508	익산제2지방산단	익산시 팔봉동, 용제동, 석암동, 춘포면 신동리 일대
4509	정읍제1지방산단	정읍시 영파동 일원
4510	정읍제2지방산단	정읍시 하북동 일원
4511	정읍제3지방산단	정읍시 북면 태곡리 일원
4512	김제순동지방산단	김제시 순동 산 955번지 일원
4513	군산지방산단	군산시 소룡동 일원
4514	완주전주첨단과학산업연구단지	완주군 봉동읍 둔산리, 장구리, 구암리 일원
4515	익산자유무역지역	익산시 영등동, 어양동
4516	전주도시첨단산단	전주시 덕진구 팔복동 일원
4519	군산새만금일반사업단지 (새만금군산자유무역지역)	군산시 새만금 간척지 일원
4520	김제지평선일반산단	김제시 백산면 부거리, 수록리, 조종리, 하정리 일원
4521	부안신·재생에너지일반산단	부안군 하서면 백련리 1107 일원
4522	익산일반산단	익산시 삼기면 서두/연동/오룡리, 낭산면 구평/용기리 일원
4523	익산종합의료과학일반산단	익산시 함열읍 다송리 499-3번지 일원
4524	전주친환경첨단복합일반산단	전주시 덕진구 팔복동 2가 670일원
4525	정읍첨단과학(RFT)일반산단	정읍시 신정동, 입암면 일원
	전라남도
4601	대불국가산단	영암군 삼호면 나불리, 난전리 일원
4602	대불자유무역지역	영암군 삼호면 나불, 나전리 대불국가산단 내
4603	대불외국인투자지역	영암군 삼호면 나불, 나전리일원
4604	광양국가산단	광양시 태인동, 금호동 일원
4605	여수국가산단	여수시 중흥동, 삼일동 일원
4606	여수오천지방산단	여수시 오천동, 만흥동 일원
4607	나주문평지방산단	나주시 문평면 옥당리 일원
4608	순천지방산단	순천시 서면 선평리 일원
4609	영암삼호지방산단	영암군 삼호면 용당, 삼포리 일원
4611	여수율촌제1지방산단	여수시 율촌면, 순천시 해룡면, 광양시 광양읍 일원
4612	여수율촌제2지방산단	여수시 율촌, 소라면, 중흥동 일원
4613	목포삽진지방산단	목포시 연산동 일원
4614	나주지방산단	나주시 동수동, 왕곡면 일원
4615	순천해룡지방산단	순천시 해룡면 호두리, 선월리, 신성리 일대
4616	삼일자원비축단지	여수시 낙포동, 신덕동 일대 및 그 인접 해면
4617	광양연관국가산단	광양시 태인동, 금호동 일원
4618	율촌자유뮤역지역	여수시 율촌면, 순천시 해룡면, 광양시 광양읍 일원
4619	광양성황배후지방산단	광양시 성황동 일원
4620	광양황금일반산단	광양시 황금동 일원
4621	화순지방산단	화순군 화순읍 내평, 감도리, 능주면 광사리 일원
4622	여수율촌제3지방산단	여수시 율촌면 공유수면 일원
4623	강진성전일반산단	강진군 성전면 금당리, 송학리, 명산리 일원
4624	고흥도양일반산단	고흥군 도양읍 봉암리 일원
4625	광양익신일반산단	광양시 광양읍 익신리 일원
4626	광양신금일반산단	광양시 옥곡면 신금리 일원
4627	나주미래일반산단	나주시 동수동, 왕곡면 덕산, 양산, 장산리 일원
4628	목포대양일반산단	목포시 대양동 797번지 일원
4629	목포세라믹일반산단	목포시 연산동 618-64 일원
4630	신안조선타운일반산단	신안군 압해면 복룡리 일원
4631	영광대마일반산단	영광군 대마면 송죽/남산리 일원
4632	장성나노기술일반산단	장성군 진원면, 남면 일원
4633	장흥해당일반산단	장성군 장흥읍 해당리 일원
4634	진도군내일반산단	진도군 군내면 녹진리 일원
4635	해남화원일반산단	해남군 화원면 구림리 일원
	경상북도
4701	포항국가산단	포항시 동촌동, 괴동동, 송내 일원
4702	구미국가산단	구미시 공단동, 산동면, 칠곡군 일원
4703	구미외국인투자지역	구미국가산단(4단지 내)
4704	포항철강지방산단	포항시 송내, 장흥, 괴동, 동촌, 호동, 청림동, 대송면 송, 옥명리 일원
4705	경산진량지방산단	경산시 진량읍 신상리 일원
4706	칠곡왜관지방산단	칠곡군 왜관읍 금산리, 삼청리 일대
4707	고령다산지방산단	고령군 다산면 송곡리 일원
4708	경주외동1지방산단	경주시 외동읍 문산리 600번지
4709	영주일반산단	영주시 봉현면 대촌리 413-1번지 일원
4710	고령개진지방산단	고령군 개진면 신안리 일대
4711	경산자인지방산단	경산시 자인면 남촌, 북사, 교촌리 일원
4712	경주건천제1지방산단	경주시 건천읍 용명리 산 260번지 일원
4714	성주월항지방산단	성주군 월항면 유월리 일원
4715	경주건천제2지방산단	건천읍 용명리 산 269-1번지 일원
4716	경주화산지방산단	경주시 천북면 화산리 산 173번지 일원
4717	경주냉천지방산단	경주시 외동읍 냉천리 산 69번지 일원
4718	상주청리지방산단	상주시 청리면 마공리 일원
4719	경주석계지방산단	경주시 외동읍 석계리 산184-1번지 일원
4720	고령성산지방산단	고령군 성산면 삼대리 일원
4724	월성원전단지	경주시 양남면 일원
4725	고령다산제2지방산단	고령군 다산면 송곡리 일원
4726	경주외동2지방산단	경주시 외동읍 문산리 600번지
4727	경주천북일반산단	경주시 천북면 오야리 산1-1번지 일원
4728	안동경북바이오일반산단	안동시 풍산읍 매곡, 괴정리 일원
4729	포항영일만항배후일반산단	포항시 북구 흥해읍 죽천리, 곡강리, 용한리 일원
4730	경산진량제2일반산단	경산시 진량읍 신상리 일원
4731	상주한방일반산단	상주시 은척면 남곡리 일원
4732	포항영일만항배후2일반산단	포항시 북구 흥해읍 죽천리, 곡강리, 용한리 일원
4733	영천일반산단	영천시 금호읍 구암리, 채신동, 괴영동 일원
4734	구미하이테크밸리	구미시 해평면, 산동면 일원
4735	포항블루밸리	남구 동해면, 장기면, 구룡포읍 일원
4736	경산진량3일반산단	경산시 진량읍 신상리, 황제리 일원
4737	경주문산일반산단	경주시 외동읍 문산리 산95-1번지 일원
4738	경주석계2일반산단	경주시 외동읍 석계리 산180-5번지 일원
4739	경주외동일반/외동제2일반산단	경주시 외동읍 문산리 600번지, 경주시 외동읍 문산리 산75-2번지 일원
4740	군위일반산단	군위군 군위읍 수서리 산 77-1번지 일원
4741	김천일반산단	김천시 어모면 다남 ․ 남산리 일원
4742	문경신기일반산단	문경시 유곡동, 신기동 일원
4743	성주일반산단	성주군 성주읍 학산 ․ 금산 ․ 예산리 일원
4744	영주두전일반산단	영주시 장수면 두전리 산121-2번지
4745	영주소디프일반산단	영주시 상줄동 91-2번지 일대
4746	칠곡왜관3일반산단	칠곡군 왜관읍 낙산리, 금남리 일원
4747	포항제4일반산단	포항시 송내·장흥·괴동·동촌·호동·청림동, 대송면 송동리·옥명리,오천읍 문덕리 일원
4748	포항테크노파크2일반산단	포항시 남구 연일읍 학전리 / 달전리 일원
	경상남도
4801	옥포국가산단	거제시 옥포동, 아주동, 아양동, 두모동 일원
4802	죽도국가산단	거제시 신현읍 장평리 530번지 일원
4803	진해국가산단	진해시 원포동, 죽곡동, 명동 일원
4804	창원국가산단	창원시 외동, 내동, 남산동, 성주동, 창곡동, 웅남동, 적현동, 귀곡동, 팔용동 일원
4805	안정국가산단	통영시 광도면 안정리, 황리 일원
4806	진주상평지방산단	진주시 상평동 일대
4807	양산지방산단	양산시 유산동 일대
4808	사천진사일반지방산단	사천시 사천읍, 사남면 일원
4809	함안칠서지방산단	함안군 칠서면 계내, 대치리 일원
4810	진해마천지방산단	진해시 남양동 일원
4811	양산어곡지방산단	양산시 어곡동 일원
4812	김해덕암지방산단	김해시 주촌면 덕암리 795번지 일원
4813	사천진사일반제2지방산단	사천시 사남면 방지리, 초전리, 용현면 신진리 일원
4814	진주지방산단	진주시 사봉면
4815	마산자유무역지역	마산시 회원구 양덕동 봉암동
4816	지세포자원비축단지	거제시 일운면 지세포 일원
4817	진사외국인투자지역	사천시 사천읍, 사남면 일원
4819	마산진북지방산단	마산시 진북면 신촌리, 망곡리 일원
4820	거제오비일반지방산단	거제시 연초면 오비리 일원
4821	밀양사포지방산단	밀양시 부북면 사포리 일원
4822	마산경남지능형홈산업도시첨단산단	마산시 우산동 213-2번지 일원
4823	진주정촌지방산단	진주시 정촌면 예하리, 예상리, 화개리 일원
4824	진해남양지방산단	진해시 남양동 일원
4825	진해죽곡일반지방산단	진해시 죽곡동 384-1번지 일원
4826	하동갈사만조선일반산단	하동군 금성면 갈사리 일원
4827	하동갈사만배후지방산단	하동군 금성면 갈사리 일원
4828	하동대송일반산단	하동군 금남면 대송리 일원
4829	고성내산일반산단	고성군 동해면 산80-1번지 일원
4830	고성대독일반산단	고성군 고성읍 대독리 산78-6번지 일원
4831	고성봉암일반산단	고성군 동해면 봉암리 산98-6번지 일원
4832	고성상리일반산단	고성군 상리면 자은리 산38번지 일원
4833	고성월평일반산단	고성군 고성읍 월평리 산1862번지 일원
4834	거제청포일반산단	거제시 사등면 청곡리 산43-1번지 일원 및 공유수면
4835	거창일반산단	거창군 남상면 월평리, 대산리일원
4836	김해일반산단	김해시 주촌면 망덕리, 농소리 일원
4837	마산수정일반산단	마산시 구산면 수정리 323-4번지 일원
4838	밀양용전일반산단	밀양시 삼랑진읍 용전리 산201-2번지 일원
4839	밀양하남일반산단	밀양시 하남읍 양동리 234번지 일원
4840	사천구암일반산단	사천시 사천읍 구암리 산48-1번지 일원
4841	산청매촌일반산단	산청군 금서면 매촌리 1075-2번지일원
4842	산청매촌제2일반산단	산청군 금서면 매촌리 1045번지일원
4843	양산산막일반산단	양산시 산막동 91번지 일원
4844	창녕대합일반산단	창녕군 대합면 합리 100번지 일대
4845	창원일반산단	양산시 산막동 91번지 일원
4846	함안군북일반산단	창원시 대산면 가술리 일원
4847	함양남산일반산단	창원시 대산면 가술리 일원
4848	함양일반산단	함양군 수동면 우명리 산101-14번지 일대
4849	함양휴천일반산단	함양군 휴천면 목현리 산94번지 일원
	제주특별자치도
4901	제주첨단과학기술국가산단	제주시 아라동(영평동, 월평동) 일원
5000	기타 위분류외 공단	(직접 입력)

[부록7]

농공단지 분류 번호표

코드	내 용	코드	내 용	코드	내 용
2101 2201 2202 2401 2601 2602 2603 2604 4101 4201 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213	부산광역시 기장․정관지구 대구광역시 달성․구지지구 달성․옥포지구 광주광역시 광산소촌지구 울산광역시 북구․달천지구 두동․두동지구 두서․두서지구 상북․상북지구 경 기 도 안성․미양지구 강원도 횡성․묵계지구 춘천․창촌지구 홍성․양덕원지구 원주․문막지구 명주․주문진지구 고성․죽왕지구 철원․갈말지구 횡성․우천지구 삼척․근덕지구 평창․주진지구 원주․태장지구 춘천․퇴계지구	4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4226 4227 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317	춘천당림지구 홍천․상오안지구 속초․대포지구 태백․철안지구 정선․남면지구 영월․북면지구 화전․하남지구 양양․포월지구 철원․김화지구 양구․하리지구 삼척․도계지구 홍천․남면지구 충청북도 진천․신정지구 영동․계산지구 음성․평곡지구 중원․주덕지구 옥천․동이지구 괴산․사리지구 음성․삼성지구 괴산․도안지구 영동․용산지구 청원․부용지구 진천․덕산지구 충주․가주지구 청원․현도지구 제천․강저지구 진천․만승지구 청원․북일지구 옥천․동안지구	4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347	제천․금성지구 괴산․증평지구 진천․초평지구 보은․금굴지구 괴산․동부지구 음성․금왕지구 옥천․청산지구 중원․가금지구 단양․대강지구 제천․송학지구 제천․고암지구 충주․용탄지구 제천․봉양지구 보은․외속지구 단양․적성지구 옥천․이원지구 보은․삼성지구 괴산․괴산지구 보은․보은지구 영동․법화지구 영동․영동지구 옥천․구일지구 옥천․옥천지구 음성․음성지구 진천․광혜원지구 진천․문맥지구 진천․이월지구 진천․이월전기전자지구 진천․진천지구 청원․내수지구

코드	내 용	코드	내 용	코드	내 용
4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433	충청남도 공주․송선지구 천원․부송지구 연기․노장지구 금산․복수지구 예산․주교지구 천안․백석지구 논산․가야지구 온양․득산지구 당진․합덕지구 천안․동면지구 천안․목천지구 아산․탕정지구 아산․둔포지구 아산․영인지구 아산․신창지구 청양․정산지구 보령․주포지구 서산․성연지구 홍성․광천지구 당진․면천지구 공주․유구지구 연기․청송지구 연기․동면지구 논산․은진지구 논산․연산지구 공주․정안지구 당진․시곡지구 공주․계룡지구 온양․배미지구 홍성․구항지구 서천․장항지구 공주․검상지구	4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465	보령․요암지구 부여․은산지구 당진․신평지구 서산․고북지구 금산․금성지구 온양․신인지구 예산․신암지구 부여․임천지구 당진․석문지구 보령․웅천지구 서천․종천지구 태안․삭선지구 청양․화성지구 청양․비봉지구 서산․수석지구 보령․주산지구 예산․응봉지구 예산․고적지구 부여․장암지구 부여․홍산지구 공주․보물지구 공주․우성지구 공주․의당지구 공주․장기지구 금산․추부지구 논산․동산지구 논산․양지지구 논산․연무지구 당진․당진지구 당진․송악지구 당진․한진지구 보령․웅천석재지구	4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516	서산․명천지구 아산․득산지구 아산․배미지구 아산․신인지구 연기․응암지구 예산․관작지구 예산․삽교지구 예산․예덕지구 예산․예산지구 천안․직산지구 청양․운곡지구 청양․학당지구 홍성․결성지구 홍성․은하지구 전라북도 남원․동면지구 임실․신평지구 김제․황산지구 정주․농소지구 옥구․성산지구 순창․가남지구 진안․연장지구 정읍․북면지구 익산․삼기지구 완주․이서지구 김제․흥사지구 고창․고수지구 부안․줄포지구 장수․천천지구 옥구․서수지구 임실․두남지구

코드	내 용	코드	내 용	코드	내 용
4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433	충청남도 공주․송선지구 천원․부송지구 연기․노장지구 금산․복수지구 예산․주교지구 천안․백석지구 논산․가야지구 온양․득산지구 당진․합덕지구 천안․동면지구 천안․목천지구 아산․탕정지구 아산․둔포지구 아산․영인지구 아산․신창지구 청양․정산지구 보령․주포지구 서산․성연지구 홍성․광천지구 당진․면천지구 공주․유구지구 연기․청송지구 연기․동면지구 논산․은진지구 논산․연산지구 공주․정안지구 당진․시곡지구 공주․계룡지구 온양․배미지구 홍성․구항지구 서천․장항지구 공주․검상지구	4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465	보령․요암지구 부여․은산지구 당진․신평지구 서산․고북지구 금산․금성지구 온양․신인지구 예산․신암지구 부여․임천지구 당진․석문지구 보령․웅천지구 서천․종천지구 태안․삭선지구 청양․화성지구 청양․비봉지구 서산․수석지구 보령․주산지구 예산․응봉지구 예산․고적지구 부여․장암지구 부여․홍산지구 공주․보물지구 공주․우성지구 공주․의당지구 공주․장기지구 금산․추부지구 논산․동산지구 논산․양지지구 논산․연무지구 당진․당진지구 당진․송악지구 당진․한진지구 보령․웅천석재지구	4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516	서산․명천지구 아산․득산지구 아산․배미지구 아산․신인지구 연기․응암지구 예산․관작지구 예산․삽교지구 예산․예덕지구 예산․예산지구 천안․직산지구 청양․운곡지구 청양․학당지구 홍성․결성지구 홍성․은하지구 전라북도 남원․동면지구 임실․신평지구 김제․황산지구 정주․농소지구 옥구․성산지구 순창․가남지구 진안․연장지구 정읍․북면지구 익산․삼기지구 완주․이서지구 김제․흥사지구 고창․고수지구 부안․줄포지구 장수․천천지구 옥구․서수지구 임실․두남지구

코드	내 용	코드	내 용	코드	내 용
4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760	칠곡․기산지구 상주․화동지구 군위․수서지구 선산․해평지구 선산․산동지구 의성․다인지구 영주․적서지구 고령․개진지구 청도․풍각지구 영풍․장수지구 봉화․거천지구 문경․마성지구 성주․월항지구 안동․풍산지구 경주․서면지구 금릉․감문지구 상주․화서지구 울진․온양지구 의성․봉양지구 상주․함창지구 구미․혜평지구 김천․감문지구 김천․아포지구 김천․지례지구 문경․가은지구 문경․영순지구 안동․남후지구 영덕․영덕지구 영주․봉현지구 영주․장수지구 영주․휴천지구 포항․청하지구	4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832	경상남도 함양․이은지구 함안․군북지구 합천․율곡지구 창령․남지지구 밀양․부북면지구 거창․남산지구 거창․당산지구 양산․웅상지구 진해․이동지구 거창․정장지구 고성․율대지구 의령․동동지구 진주․진성지구 김해․진영지구 밀양․상남지구 사천․곤양지구 하동․고전지구 남해․고현지구 창녕․대합지구 밀양․하남지구 밀양․초동지구 의령․정곡지구 함안․파수지구 함안․법수지구 함안․산인지구 산청․차탄지구 의창․진북지구 삼천포․송포지구 사천․사남지구 하동․적량지구 거창․서울우유지구	4833 4834 4835 48364837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4901 4902 4903 5000	합천․야로지구 함양․수동지구 의령․부림지구 고성․회화지구 거창․위천지구 산청․금서지구 의령․봉수지구 함안․가야지구 진양․이반성지구 김해․생림지구 합천․적중지구 거창․석강지구 김해.나전지구 김해.내삼지구 김해.병동지구 김해.봉림지구 김해.안하지구 마산.진북신촌특별지구 사천.두량지구 사천.송포지구 진주.대곡지구 진주.사봉지구 창녕.대지지구 하동.진교지구 함양.원평지구 고성․세송지구 제 주 도 북제주․구좌지구 북제주․금릉지구 남제주․대정지구] 기타 미분류 기타 위 분류외 농공단지(직접입력)

[부록8]

수탁처리업체 현황

시도	번호	업체명	전화번호	주소	업종(제품)
부산(11)	1	㈜가이아환경	051)328-5527	사상구 감전동 514-5	수탁
	2	삼안환경(주)	051)203-2641	사하구 감천동 387-12	〃
	3	㈜삼원	051)301-8090	사상구 덕포2동 371-12	〃
	4	㈜삼정개발	051)264-6660	사하구 장림동 906	수탁,재이용(Ag)
	5	㈜선양엔텍	051)327-9600	사상구 학장동 717-13	수탁
	6	㈜수진산업	051)301-9999	사상구 삼락동 392-17	〃
	7	씨더블유테크(주)	051)326-3141	사상구 감전동 955-15	〃
	8	㈜오성산업	051)314-1300	사상구 감전1동 947-1	〃
	9	주식회사 위엔텍	051)314-1500	사상구 학장동 722-20	〃
	10	시온금속	051)302-2248	사상구 덕포동 372-2	재이용(Au)
	11	평길그린워터	051)265-8824	사하구 감천항로 517	수탁
대구(4)	1	선일종합수처리(주)	053)564-7272	서구 이현동 329-2	수탁,재이용(Ag)
	2	㈜우주엔비텍	053)592-0590	달서구 대천동 1011	수탁
	3	㈜제일환경	053)583-2483	달서구 갈산동 146-22	수탁,재이용(Ag)
	4	대흥금속	053) 615-0500	달성군 논공읍 논공로 69길 48	재이용(Au,Ag,Pd)
울산(3)	1	㈜유니큰온산공장	052)240-7337	울주군 온산읍 당월리 248-2	수탁
	2	㈜세화알엔티	052)260-8472	남구 처용로 772 (용연동)	수탁
	3	큐바이오텍(주)	052)240-1312	남구 보공동 용잠로 74번길 12	재이용
대전(1)	1	㈜지왕산업	042)636-1581	대덕구 대화동 413-12	수탁,재이용(Ag)
경기도(11)	1	㈜뉴그린	031)682-2700	평택시 포승읍 원정리1204-4	수탁
	2	대일개발(주)	031)498-1451	안산시 시화공단 5바514호	〃
	3	성림유화(주)	031)499-3711	안산시 시화공단 5바514호	〃
	4	신대한정유산업(주)	031)352-3831	화성시 정남면 고지리 28-1	〃
	5	신대한정유산업(주)	031)356-6861	화성시 마도면 쌍송리 686	〃
	6	인바이오텍(주)	031)501-9811	안산시 상록구 사동 1496-3	〃
	7	케이지이티에스(주)	031)499-2525	시흥시 시화공단 1다 106호	〃
	8	한맥테코(주)	031-681-4848	경기도 평택시 포승읍 포승공단 순환로 614	〃
	9	수림	070-4141-9566	군포시 흥안대로15-32	재이용(Au)
	10	㈜에이치엔 시화공장	031)433-3300	안산시 시화공단 5바 204	재이용(Ag)
	11	(주)엔에이치리사이텍컴퍼니	1899-2567	평택시 현덕면 현덕로 350-3	재이용(Au,Pd)
인천(36)	1	국민산업(주)	032)573-5900	서구 원창동 382-84	수탁,재이용(Ag)
	2	국제환경산업(주)	032)572-9323	서구 가좌1동 178-39	〃
	3	㈜그린스코	032)718-0114	남동구 남동공단170B-5L	수탁
	4	㈜그린엔텍	032)571-7111	서구 석남동 223-274	수탁,재이용(Ag)
	5	㈜그린워터텍	032)574-7133	서구중봉대로376번길 21-1	재이용(Ag)
	6	미래E비전	1588-8472	서구 석남동 223-215	수탁,재이용(Ag)
	7	㈜삼두환경	032)584-2002	서구 석남2동 650-42	〃
	8	㈜세화엔스텍	032)571-4221	서구 석남동 223-376	〃
	9	㈜에이치엔	032)578-8027	서구 원창동 382-83	〃
	10	㈜유성화학	032)583-6100	서구 석남2동 223-382	〃
	11	㈜유성환경	032)576-4590	서구 석남2동 223-436	〃
	12	㈜일성	032)821-2143	남동구 남동공단 77B-7L	〃
	13	㈜일성환경	032)583-0107	서구 석남동 223-270	〃
	14	㈜진성엔텍	032)584-0080	서구 석남2동 223-518	〃
	15	㈜천일화학	032)571-5522	서구 석남동 223-153	〃
	16	이경이앤씨㈜	032)575-6541	서구 석남2동 650-11	〃
	17	가보금속	032)423-8551	남동구 고잔동 청능대로 484번길 28-26	재이용(Au)
	18	가온피엠씨	032)813-6593	남동구 남동공단 124B-6L	〃
	19	㈜골드코리아	032)446-5466	남동구 고잔동 86-8	〃
	20	㈜대진인더스	032)421-5433	남동구 앵고개로 719번길 26	재이용(Ag)
	21	㈜디에스씨	070-7458-9847	남동구 고잔로89	재이용(Au)
	22	㈜부광에스지	032)579-2144	서구 원창동 382-55	〃
	23	삼덕금속(주)	032)816-0284	남동구 남동공단 19B-3L	〃
	24	삼원금속(주)	032)581-9200	서구 석남동 223-277	〃
	25	시온금속	032)875-0711	남구 도화동 818-21	〃
	26	신명피엠	032)815-0968	남동구 남동공단 124B-19L	〃
	27	㈜씨엔비케미칼	032)578-5305	서구 건지로 72-14	〃
	28	씨엔씨테크(주)	032)814-1067	남동구 앵고개로 697번길 107	〃
	29	㈜에닉스	032)574-0025	서구 가좌동 178-32	〃
	30	㈜엠알메탈로	032)435-9323	남동구 고잔동 407	재이용(In)
	31	인천화학(주)	032)578-4711	서구 건지로 98-21	재이용(Au)
	32	주영산업	032)816-3015	남동구 남동공단 124B-22L	〃
	33	제일금속	032)424-2362	남동구 고잔로 51번길 46-1	〃
	34	천보금속	032)818-2030	남동구 남동공단 44B-10L	〃
	35	청우금속	032)822-0745	남동구 고잔동 204-2	〃
	36	희성금속(주)	032)578-1151	서구 가좌동 173-89	〃
충남(6)	1	㈜그린이에스	041)548-8332	아산시 실옥동 290-2	수탁,재이용(Ag)
	2	주영테크(주)	041)547-7897	아산시 실옥동 239-6	수탁
	3	인바이오텍(주)	041-356-7960	충남 당진시 송산면 가곡로 210	〃
	4	㈜토리컴	041)537-6114	아산시 둔포면 운용리	재이용(Ag,In,Au,Rd)
	5	한조케미칼	041)334-2977	예산군 예산읍 창소리 168-2	재이용(세관제, 청관제)
	6	홍창케이칼	041)853-7338	공주시 정안면 정안농공단지길 28	재이용(폐알카리)
경남(3)	1	KC환경서비스(주)	055)251-7272	마산회원구 봉암동 654-4	수탁
	2	성금사	055)338-2330	김해시 주촌면 서부로 1637번길 321	재이용(Au,Ag)
	3	서진산업	055)385-7001	양산시 산막공단남7길14(호계동)	재이용(Ag)
경북(2)	1	동양에코(주)	054)271-3123	포항시 남구 대송면 옥명리 200-1	수탁
	2	㈜엔코	054)975-1050	칠곡군 약목면 복성리595	재이용(Mo,In)
전북(3)	1	㈜그린원텍	063)467-8918	군산시 소룡동 64-6	수탁,재이용(Ag)
	2	㈜엔아이티	063)468-4141	군산시 소룡동 1662	수탁
	3	㈜유수종합환경	063)832-0364	익산시 팔봉동 842-1	〃
미분류	1	(직접 입력)	(직접 입력)	(직접 입력)

[부록9]

수계별 수역구간 분류 번호표

수계분류				분할지점	하천명
대권역		중권역
유역코드	유역명	유역코드	유역명
12	한강서해	1201	한강서해	포내천-웅진군	포내천
12	한강서해	1202	시화호	화정천-시화방조제	화정천
13	한강동해	1301	양양남대천	고성군현내면-용천천	양양남대천
13	한강동해	1302	강릉남대천	신리천-전천	강릉남대천
13	한강동해	1303	삼척오십천	삼척오십천-가곡천	삼척오십천
20	낙동강	2001	안동댐	황지천-안동댐역조정지	낙동강본류
20	낙동강	2002	임하댐	반변천-반변천하구	반변천
20	낙동강	2003	안동댐하류	송야천-내성천하구	낙동강본류
20	낙동강	2004	내성천	낙화암천-내성천하구	내성천
20	낙동강	2005	영강	영강-영강하구	영강
20	낙동강	2006	병성천	병성천-병성천하구	병성천
20	낙동강	2007	위천합류점	내성천하구-위천하구	낙동강본류
20	낙동강	2008	위천	위천-위천하구	위천
20	낙동강	2009	낙동구미	위천하구-감천하구	낙동강본류
20	낙동강	2010	감천	감천-감천하구	감천
20	낙동강	2011	낙동왜관	감천하구-금호강하구	낙동강본류
20	낙동강	2012	금호강	자호천-금호강하구	금호강
20	낙동강	2013	회천	대가천-회천하구	회천
20	낙동강	2014	낙동고령	진천천-황강하구	낙동강본류
20	낙동강	2015	합천댐	계수천-합천댐	남강
20	낙동강	2016	황강	합천댐-황강하구	황강
20	낙동강	2017	낙동창녕	황강하구-남강하구	낙동강본류
20	낙동강	2018	남강댐	남강-남강댐	남강
20	낙동강	2019	남강	남강댐-남강하구	남강

수계분류				분할지점	하천명
대권역		중권역
유역코드	유역명	유역코드	유역명
20	낙동강	2020	낙동밀양	남강하구-밀양강하구	낙동강본류
20	낙동강	2021	밀양강	동창천-밀양강하구	밀양강
20	낙동강	2022	낙동강하구언	밀양강하구-낙동강하구언	낙동강본류
21	형산강	2101	형산강	형산강-형산강하구	형산강
22	태화강	2201	태화강	태화강-태화강하구	태화강
23	회야․수영강	2301	회야강	청량천-회야강하구	회야강
23	회야․수영강	2302	수영강	효암천-보수천	수영강
24	낙동강동해	2401	왕피천	부구천-송천	왕피천
24	낙동강동해	2402	영덕오십천	축산천-곡강천	영덕오십천
24	낙동강동해	2403	대종천	포항시동해면-일산천	대종천
25	낙동강남해	2501	가화천	관곡천-월평천	가화천
25	낙동강남해	2502	남해도	정포천-부윤천	정포천
25	낙동강남해	2503	거제도	통영시섬군-거제도	사등천
25	낙동강남해	2504	낙동강남해	보전천-부산시가덕도	보전천
30	금강	3001	용담댐	금강-용담댐	금강본류
30	금강	3002	용담댐하류	용담댐-무주남대천하구	금강본류
30	금강	3003	무주남대천	무주남대천-무주남대천하구	무주남대천
30	금강	3004	영동천	무주남대천하구-초강하구	영동천
30	금강	3005	초강	초강-초강하구	초강
30	금강	3006	대청댐상류	초강하구-보청천하구	금강본류
30	금강	3007	보청천	보청천-보청천하구	보청천
30	금강	3008	대청댐	보청천하구-갑천하구	금강본류
30	금강	3009	갑천	갑천-갑천하구	갑천
30	금강	3010	대청댐하류	갑천하구-미호천하구	금강본류
30	금강	3011	미호천	한천-미호천하구	미호천
30	금강	3012	금강공주	용수천-논산천하구	금강본류
30	금강	3013	논산천	노성천-논산천하구	논산천

수계분류				분할지점	하천명
대권역		중권역
유역코드	유역명	유역코드	유역명
30	금강	3014	금강하구언	논산천하구-금강하구언	금강본류
31	삽교천	3101	삽교천	삽교천-삽교방조제	삽교천
32	금강서해	3201	대호방조제	성연천-대호방조제	성연천
32	금강서해	3202	부남방조제	소원면-안면도	용요천
32	금강서해	3203	금강서해	광천천-경포천	광천천
33	만경․동진	3301	만경강	만경강-만경강하구	만경강
33	만경․동진	3302	동진강	동진강-동진강하구	동진강
33	만경.동진	3303	직소천	직소천-직소천하구	직소천
40	섬진강	4001	섬진강댐	섬진강-섬진강댐	섬진강본류
40	섬진강	4002	섬진강댐하류	섬진강댐-오수천하구	섬진강본류
40	섬진강	4003	오수천	오수천-오수천하구	오수천
40	섬진강	4004	순창	오수천하구-요천하구	섬진강본류
40	섬진강	4005	요천	백운천-요천하구	요천
40	섬진강	4006	섬진곡성	요천하구-압록수위표	섬진강본류
40	섬진강	4007	주암댐	보성강-주암댐	보성강
40	섬진강	4008	보성강	주암댐-보성강하구	보성강
40	섬진강	4009	섬진강하류	황전천-섬진강하구	섬진강본류
41	섬진강남해	4101	섬진강서남해	강진천-고읍천	고읍천
41	섬진강남해	4102	완도	완도군
41	섬진강남해	4103	금산면	금산면
41	섬진강남해	4104	이사천	이사천-포두천	이사천
41	섬진강남해	4105	수어천	광양동천-연등천	수어천
41	섬진강남해	4106	여수시	여수시
50	영산강	5001	영산강상류	금성천-황룡강하구	영산강본류
50	영산강	5002	황룡강	황룡강-황룡강하구	황룡강
50	영산강	5003	지석천	지석천-지석천하구	지석천
50	영산강	5004	영산강중류	황룡강하구-고막원천하구	영산강본류

수계분류				분할지점	하천명
대권역		중권역
유역코드	유역명	유역코드	유역명
50	영산강	5005	고막원천	고막원천-고막원천하구	고막원천
50	영산강	5006	영산강하류	함평천-영암천하구	영산강본류
50	영산강	5007	영암천	학산천-영암천하구	영암천
50	영산강	5008	영산강하구언	영암천하구-영산강하구언	영산강본류
51	탐진강	5101	탐진강	탐진강-탐진강하구	탐진강
52	영산강남해	5201	진도	군내천-지도군조도면	군내천
52	영산강남해	5202	영암방조제	옥천천-현산천	옥천천
53	영산강서해	5301	주진천	운산천-해리천	주진천
53	영산강서해	5302	와탄천	자룡천-청계천	와탄천
53	영산강서해	5303	신안군	신안군
60	제주도	6001	제주서해	한경면-대정읍	금성천
60	제주도	6002	제주북해	수산천-삼수천	수산천
60	제주도	6003	제주남해	창고천-신례천	창고천
60	제주도	6004	제주동해	조천읍-종남천	종남천
70	직접입력	직접입력	직접입력	직접입력	직접입력

[부록10]

특정수질유해물질 직접측정방법 현황

구 분	분석항목	공정시험기준
구리와 그 화합물	구리-원자흡수분광광도법	ES 04401.1a
	구리-자외선/가시선 분광법	ES 04401.2c
	구리-유도결합플라스마-원자발광분광법	ES 04401.3a
	구리-유도결합플라스마-질량분석법	ES 04401.4a
납과 그 화합물	납-원자흡수분광광도법	ES 04402.1a
	납-자외선/가시선 분광법	ES 04402.2c
	납-유도결합플라스마-원자발광분광법	ES 04402.3a
	납-유도결합플라스마-질량분석법	ES 04402.4a
	납-양극벗김전압전류법	ES 04402.5a
비소와 그 화합물	비소-수소화물생성법-원자흡수분광광도법	ES 04406.1b
	비소-자외선/가시선분광법	ES 04406.2b
	비소-유도결합플라스마-원자발광분광법	ES 04406.3a
	비소-유도결합플라스마-질량분석법	ES 04406.4a
	비소-양극벗김전압전류법	ES 04406.5a
수은과 그 화합물	수은-냉증기-원자흡수분광광도법	ES 04408.1b
	수은-자외선/가시선 분광법	ES 04408.2b
	수은-양극벗김전압전류법	ES 04408.3a
	수은-냉증기-원자형광법	ES 04408.4b
시안화합물	시안-자외선/가시선 분광법	ES 04353.1b
	시안-이온전극법	ES 04353.2a
	시안-연속흐름법	ES 04353.3b
유기인 화합물	유기인-용매추출/기체크로마토그래피	ES 04503.1b
6가크롬 화합물	6가크롬-원자흡수분광광도법	ES 04415.1b
	6가크롬-자외선/가시선분광법	ES 04415.2c
	6가크롬-유도결합플라스마-원자발광분광법	ES 04415.3a
카드뮴과 그 화합물	카드뮴-원자흡수분광광도법	ES 04413.1a
	카드뮴-자외선/가시선 분광법	ES 04413.2c
	카드뮴-유도결합플라스마-원자발광분광법	ES 04413.3a
	카드뮴-유도결합플라스마-질량분석법	ES 04413.4a
테트라클로로에틸렌	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.1b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.2b
	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피	ES 04603.3b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피	ES 04603.4b
	휘발성유기화합물-용매추출/기체크로마토그래피	ES 04603.6b
트리클로로에틸렌	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.1b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.2b
	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피	ES 04603.3b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피	ES 04603.4b
	휘발성유기화합물-용매추출/기체크로마토그래피	ES 04603.6b
폴리클로리네이티드바이페닐	폴리클로리네이티드비페닐-용매추출/기체크로마토그래피	ES 04504.1b
셀레늄과 그 화합물	셀레늄-수소화물생성법-원자흡수분광광도법	ES 04407.1b
	셀레늄-유도결합플라스마-질량분석법	ES 04407.2a
벤젠	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.1b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.2b
	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피	ES 04603.3b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피	ES 04603.4b
사염화탄소	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.1b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.2b
	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피	ES 04603.3b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피	ES 04603.4b
디클로로메탄	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.1b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.2b
	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피	ES 04603.3b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피	ES 04603.4b
1, 1-디클로로에틸렌	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.1b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.2b
	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피	ES 04603.3b
1, 2-디클로로에탄	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.1b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.2b
	휘발성유기화합물-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.5b
클로로포름	휘발성유기화합물-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.1b
	휘발성유기화합물-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.2b
	휘발성유기화합물-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04603.5b
1,4-다이옥산	1,4-다이옥산-퍼지·트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04601.1
	1,4-다이옥산-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04601.2
	1,4-다이옥산-고상추출/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04601.3
	1,4-다이옥산-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04601.4b
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	다이에틸헥실프탈레이트-기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04501.1b
염화비닐	염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04602.1b
아크릴로니트릴	염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04602.1b
브로모포름	염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04602.1b
아크릴아미드	아크릴아미드-기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04609.1
	아크릴아미드-액체크로마토그래피-텐덤질량분석법	ES 04609.2
나프탈렌	나프탈렌-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04607.1
	나프탈렌-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04607.2
폼알데하이드	폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피	ES 04605.1a
	폼알데하이드-기체크로마토그래피	ES 04605.2
	폼알데하이드-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04605.3
에피클로로하이드린	에피클로로하이드린-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04608.1
페놀	페놀-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04611.1
펜타클로로페놀	펜타클로로페놀-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04612.1
스티렌	스타이렌-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04610.1
	스타이렌-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04610.2
비스(2-에틸헥실)아디페이트	다이에틸헥실아디페이트-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법	ES 04505.1
안티몬	안티몬-유도결합플라스마-원자발광분광법	ES 04410.1a
	안티몬-유도결합플라스마-질량분석법	ES 04410.2a

[부록11]

배출량 조사 방법

□ 직접측정법

◦ 실제로 배출되는 양을 직접 측정한 값을 토대 배출량을 산정

◦ 처리시설(방지시설)의 유입수(처리前)와 방류수(처리後)의 농도와 유량을 측정해야 함

◦ 배출량 산정방식 = 평균배출유량 × 평균측정대상물질의 농도 × 연간 작업시간

◦ 장․단점

- 폐수처리장, 폐액 또는 폐기물의 배출량 산출 등 주로 오염물질이 다량 배출되는 배출량 산정에 효율적

◦ 유량과 농도 중 한 값을 직접측정하지 못 한 경우, 물질수지나 배출계수 또는 공학적 계산, 시설설계자료 등을 이용하여 산정가능

◦ 농도나 유량 측정방법은 수질오염공정시험기준을 준용

<예시> 측정 data를 활용한 예시

- 1단계 : 공정 정보 및 모니터링 데이터를 수집한다.

평균농도 500 mg/l의 아세트알데히드를 포함하고 있는 페수가 5 l/min의 속도로 시설내 처리장으로 이동된다. 처리장으로부터 5 l/min의 속도로 배출되는 폐수는 25 mg/l의 아세트알데히드를 포함 하고 있다. 처리장이 하루에 24시간, 1년에 330일을 가동한다면, 새거나 대기로의 증발이 없는 경우 처리장으로 들어가고 나가는 아세트알데히드의 양을 산정하는 것이 가능하다. 또한, 처리장의 효율도 계산할 수 있다.

- 2단계 : 처리장으로 들어가고 나가는 아세트알데히드의 양을 계산한다.

[eqn: 폐수량= {5l} over {min} TIMES {60min} over {h} TIMES {24h} over {day} TIMES {330days} over {year} =2,376,000l/year]

[eqn: 처리장으로의~ 유입량 = {2,376,000 l} over year times 500mg over l = 1.188times10^6 g/year]

사업장내 폐수처리시설을 거친후의 배출량 =

[eqn: {2,376,000 l} over year times 25mg over l = 59 kg/년]

□ 기타 계산법

(1) 물질수지법

◦ 배출량 산정범위를 설정하고 질량보존의 법칙인 물질수지식을 이용하여 배출량 산정

◦ 사업장 전체 연간 환경배출량 산정

사업장 전체 연간 환경배출량	=	연간 사업장내로 총투입양 ․연간 사업장내로 이송된양 ․연간 사업장내에서 생산된양(반응부산물로 생성된 양 포함) ․전년도로부터 이월된 양	-	연간 사업장밖으로 총반출된 양 ․제품에 포함된 양 ․사업장내에서 소모된 양(반응․소모, 다른물질로 변환된 양과 에너지 회수 등 직접생산과 관계없이 소모된 양을 포함) ․차기년도로 이월된 양

◦ 배출량 산정방법

- (대상공정으로 유입된 양 + 대상공정에서 반응 생성량) - (대상공정에서 유출된 양 + 반응소모량)

◦ 산정된 배출량이 유량계 등 측정기기의 오차범위내의 값에 해당될 경우에는 물질수지법을 사용하지 말 것

◦ 사업장의 총 환경배출량을 산정하거나 배출량 산정대상 특정공정의 환경배출량 산정에 효율적

<예시> 물질수지법을 활용한 예시

- 벤젠을 현장에서 제조하여 생산품 제조로 사용하는 사업장으로 벤젠 생산에 문제가 생길 경우를 대비하여, 공장에서는 벤젠을 구매하여 보관하고 있음

o 년간 구입하는 벤젠의 양 : 432 톤 (구매기록부)

o 년초와 년말에 현장의 재고중 벤젠의 양 : 30 톤(재고기록부)

o 생산되는 벤젠의 양 : 805 톤 (생산기록부)

o 소비되는 벤젠의 양 : 1,229 톤 (제품원단위당 소모율, 제품생산기록부)

o 배출량 : 8 톤 = 432 톤(구매) + 30 톤(전년도 이월량) + 805 톤(제조) - 30 톤(차기년도 이월량) - 1,229 톤(소비)

- 현장에 수질정화시설이 없는 경우 8톤 벤젠이 환경(수계)중으로 배출되는 것으로 산정

(2) 배출계수법(화학물질배출량조사 제도의 동일 정보 활용시)

◦ 여러 공정 및 장치에서 취급하는 물질의 상태에 따라 배출량을 직접 측정하여 통계적으로 산출된 평균 배출량값을 이용하여 유사한 배출원의 배출량을 산정

◦ 밸브, 펌프, 압축기, 압력안전장치, 플랜지, 개방식라인, 샘플링연결부, 공정배수구 등 비점오염원의 배출량산정에 효율적임

◦ 배출계수법에는 평균배출계수법, 누출기준 배출계수법, 농도별 배출계수법, 사업장 자체 배출계수법, 기타 배출계수법 등이 있으므로 각 사업장의 오염원 관리 실태에 따라 사용

◦ 배출량 산정

- 평균배출계수, 누출기준배출계수, 농도별배출계수, 자가측정배출계수 등을 사용할 때 배출량산정방법 = (배출원내의 보고대상물질의 조성비(%) × 배출원의 수 × 배출계수 × 운전시간) ÷ 100

- 배출계수가 생산량 기준으로 제시되어 있을 때 배출량산정방법 = 배출량 = (배출원내의 보고대상물질의 조성비(%) × 배출원의 수 × 배출계수(kg/톤) × 연간생산량(톤)) ÷ 100

(3) 공학적계산법

◦ 화학반응식, 대상물질의 물리화학적 성질(예:증기압, 용해도, 확산계수 등), 이상기체상태 방정식 등과 같은 물리화학법칙이나 이론 등을 사용하거나, 공정설계 자료(예:온도, 압력, 시설크기, 유속, 반응시간, 체류시간 등), 생산공정이나 오염방지시설의 제거율, 수율, 효율, 생산율 등 성능지표를 이용하여 배출량을 산출하는 방법

◦ 물질수지법, 배출계수법, 직접 측정법 등을 동시에 사용 가능

◦ 보고 대상물질이 물과 직접 접촉하는 공정이나 시설에서 폐수가 생성될 때, 해당물질의 수용해도는 폐수 중에 특정수질유해물질의 농도결정시 사용가능

※ 특정수질유해물질 농도(kg/톤)= 〔용해도(100+용해도)〕 × 103

용해도 : 물 100g에 조사대상 화학물질이 녹는 양(g)

<예시> 공학적계산법을 활용한 예시 - EDC(ethylene dichloride) 생산 공정에서 반응단계에서 생성된 물을 EDC와 분리시키기 위해 decanter를 사용한다. 여기서 분리된 물은 폐수와 함께 공공처리장으로 보내어진다.
			흐름 1
	흐름 2		Decanter			흐름 3
	(폐수)		(분리장치)			(생산물)
- 흐름 1 내의 EDC와 물의 양론비율이 같다. ․ 1 몰 EDC = 97 g ․ 1 몰 H2O = 18 g ․ 1 몰 EDC + 1 몰 H2O = 115 g ․ EDC 무게비율 = 97/115 × 100 = 86% - 물에 용해되는 EDC의 용해도는 0.869 g/100 g H2O - EDC에 용해되는 물의 용해도는 0.160 g/100 g EDC - 이 시설은 185,000 톤/년의 EDC를 생산한다고 알려져 있다. 위에서의 공학적 계산과 생산량으로 다음과 같이 물질수지를 계산할 수 있다. 경우1) 만일 흐름 2의 폐수 유량을 직접측정하여 연간 폐수발생량을 알고 있다면 다음과 같이 계산한다. (폐수 발생량 30,000 톤/년) 폐수로의 EDC 배출량 = [eqn: {30,000톤~ 폐수} over 년 × {0.869 g~EDC}over {100g+0.869g}× { 10}^{3~ }] = 258454 Kg/년 ※ 폐수 100.869 g에 용해도만큼의 0.869 g만큼의 EDC가 포함되어 있음 주의) 폐수에는 H2O뿐만 아니라 EDC도 포함되어 있기 때문에 위 식의 오른쪽 3번째항처럼 단위환산을 해주어야 한다. 경우 2) 만일 흐름 2의 폐수 유량을 알지 못한다면 다음의 방법으로 폐수 유량을 구하여야 한다. - EDC에 대한 물의 용해도는 0.160 g/100 g EDC이므로, 이 용해도가 흐름 3의 EDC 내의 물의 농도를 나타낸다. 흐름 3 = 185,000 톤 EDC/년 + X 톤 H2O/년 흐름 3의 H2O의 양은 EDC에 대한 물의 용해도를 이용하여 산정 [eqn: X & = {0.160gH _{2} O} over {100gEDC} TIMES {185,000톤EDC} over {년} TIMES {10 ^{6} gEDC} over {1톤EDC}# # & = {296 TIMES 10 ^{6} gH _{2} O} over {년} = {296톤H _{2} O} over {년}] 그러므로, 흐름 3 = 185,000 톤/년 + 296 톤/년 = 185,296 톤/년 전체에 대한 물질수지 : (흐름 1) = (흐름 2) + (흐름 3) (흐름 1) = (흐름 2) + 185,296 톤/년 --------- [식 ①] EDC에 대한 물질수지 : 0.86 × (흐름 1) = 0.869/100.869× (흐름 2) + 185,296 - [식 ②] [식 ①]과 [식 ②]의 두 가지 식을 연립하여 (흐름 1)과 (흐름 2)의 유량을 구할 수 있다. (흐름 1) = 215,420톤/년 (흐름 2) = 30,125톤/년 폐수로의 EDC 배출량 = 30,125 톤/년 × 0.00869 = 262톤/년

별 지 서 식

[별지 서식1]

(   )년도 특정수질유해물질 배출량 조사표

특정수질유해물질 배출량조사 조사표
1. 업체에 관한 일반사항1)	□ 화학물질배출량조사제도 대상 □통합허가 대상, □ 환경책임보험대상
(1)	사업장명 (업소명/업체명)		(2)	대 표 자
(3)	사업장 소재지	(주소)
(우편번호)
(전화번호)
(법정구역 코드)
(4)	관할기관		(5)	사업자등록번호
(6)	업종 (한국표준산업분류)		(7)	사업장 규모	사업장 규모	종
(8)	허가일 (허가번호)	년 월 일 ( )	(12)	폐수 처리형태	□직접처리 □공동방지시설 유입처리 □공공폐수처리시설 연계 처리 □공공하수처리시설 연계 처리 □위탁처리(전량위탁, 부분위탁) □기타처리(재이용, 증발 등)
(9)	연간조업일수	일
(10)	일평균조업시간	시간
(11)	배출시설구분 (폐수배출시설분류)	사업장내 모든 배출시설 기재
(13)	폐수발생량	① 용수 사용량(일평균)	수돗물(상수도)	㎥/일
공업용수	㎥/일
지하수	㎥/일
하천수	㎥/일
호소수	㎥/일
해수	㎥/일
재이용수	㎥/일
기타	㎥/일
② 공업 용수량	원료 및 보일러 용수	㎥/일
공정용수	㎥/일
희석수	㎥/일
냉각 및 기타수	㎥/일
③ 생활 용수량	㎥/일
④ 제품함유 및 증발량	㎥/일
⑤ 폐수발생량	공정폐수(부분위탁 제외)	㎥/일
직접냉각폐수	㎥/일
생활오수량(병합처리시)	㎥/일
(14)	산업/농공단지명 (코드번호)		(15)	연계 공공하․폐수처리시설명
(16)	위탁처리 현황	① 폐수처리업체명		②처리업체 허가번호		③처리업체 사업자 등록번호
(17)	상수원 보호구역명		(18)수질보전 특별대책지역명	□해당없음 □팔당Ⅰ권역 □팔당Ⅱ권역 □대청Ⅰ권역 □대청Ⅱ권역
(19)	배출시설설치 제한지역 여부	□해당없음 □해당	(20)	방류(유입)수계/하천명 (수계/하천코드)	수계명/ 하천명/
코드
(21)	배출허용기준적용지역	□ 청정, □ 가, □ 나, □ 특례	(22) 방류구수
2. 특정수질유해물질 배출량 조사표 (※표로 작성시에는 배출되는 특정수질유해물질 수만큼 복사하여 사용하십시오)
(23) 배출되는 특정수질유해물질 현황	가.특정수질유해물질명		나.특정수질유해물질 CAS 번호
다. 특정수질유해물질 취급 현황	① 주요 사용 원료명 및 특정수질유해물질 함유량	원료명(특정수질유해물질 함유량 : kg)
② 주요 부원료명 및 특정수질유해물질 함유량	부원료명(특정수질유해물질 함유량 : kg)
③ 주요 생산/제품
④ 용도
(24) 특정수질유해물질 발생 및 배출 현황	①발생현황	처리전 농도(mg/L)	산정방법	폐수발생(유입)량(㎥/일)	산정방법
	□직접측정 □계산식		□직접측정 □계산식
②배출현황	처리후 농도(mg/L)	산정방법	폐수배출량(㎥/일)	산정방법
	□직접측정 □계산식		□직접측정 □계산식
(25) 특정수질유해물질 배출량 산정	kg	․특정수질유해물질 처리 후 농도(mg/L) × 특정폐수배출량(㎥/일) × 연간 조업일수(일/yr) × 1,000L/㎥ × 1kg/1,000,000mg ․배출구1 + 배출구2 + 연계처리 배출량
(26) 주요 수질오염물질 배출현황	① 발생농도(처리전) (mg/L)	BOD :	② 배출농도(처리후) (mg/L)	BOD :
COD(TOC) :	COD(TOC) :
SS :	SS :
③TMS설치 여부 □있음, □없음	유량측정기 설치 여부 □있음 □없음
(27) 첨부 서류 목록	① 폐수배출시설 설치 허가증 ② 폐수배출시설의 위치도 및 폐수배출공정 흐름도(허가증내 미포함시) ③ 제품 또는 공정 관리를 위한 분석자료 및 특정수질유해물질 수출입 관련 자료 ④ 원료 부원료에 대한 물질안전보건자료(MSDS) ⑤ 제조사 발생 성분내역서 ⑥ 폐수위(수)탁처리확인서 및 위탁량 ⑦ 자가측정기록부 및 시험성적서 ⑧ 측정대행기록부 및 시험성적서 ⑨ TMS 운영 관련 자료, 유량자동측정기 ⑩ 기타 조사양식 작성을 위해 사업체에서 사용한 자료들
“본 조사서의 기재사항이 사실과 상위(相違)없음을 확인합니다.”
(28)	결 재	근무부서 (전화번호)	담당자휴대폰 (e-mail)	직 위	성 명	서 명	서명일자
작성자
확인자
1) 기존 전국오염원조사표 및 화학물질배출량조사표와 서로 다른 경우는 ( ) 내용을 참고함 2) 물환경보전법 시행령 [별표 13]에 따른 사업장의 규모별 구분 및 폐수배출량을 근거로 함

[별지 서식2]

특정수질유해물질 배출량조사 결과 공개에 대한 소명서
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호		접수일	발급일	처리기간	15일
신청인	상호(명 칭)		사업자등록번호
	성명(대표자)		담당자 성명 및 연락처
	주소(사업장) (전화번호: )
① 소명 내용
「물환경보전법」 제46조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제63조의3제2항에 따라 특정수질유해물질 배출량 조사결과 및 정보의 공개계획에 대한 소명서를 제출합니다.
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 환경부장관 귀하
작성방법
1. ①란은 특정수질유해물질 조사결과 및 정보의 공개계획 통보에 대해 비공개 요청사항 및 그 사유 등을 적습니다.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 서식3]

특정수질유해물질 배출량조사 결과 공개에 대한

소명서 처리결과 통보서

통지번호

소명서 처리결과 통보서

제     호

정보

공개

대상자

상호(명칭)

사업자등록번호

성명(대표자)

담당자 성명 및

연락처

주소(사업장)

(전화번호:               )

공개 여부

[  ] 공개          [  ] 부분공개         [  ] 비공개

공개 내용

공개 방법

공개 시점

년      월     일부터

「물환경보전법」 시행규칙 제63조의3제4항에 따라 정보공개 소명서에 대한 처리 결과를 통보합니다.

환경부장관	직인

년      월      일

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]